## Load
FONTE |  | "Energy consumption index and evaluation method of public traffic buildings in China": https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2210670720301190
CARICHI Sezione Underground |  |  |  | Subway in Spain (2020)
UNDERGROUND | SISTEMA DI CONDIZIONAMENTO ARIA | 45% |  | CONSUMI [kWh/mq anno] | Area [mq] | Passeggeri/anno
| ILLUMINAZIONE + ASCENSORI/SCALE MOBILI | 44% |  | 203.3 | 3000 | 5,3 M | 609900
| ALTRI | 11%
SERVIZI
STORAGE
PV
| CONSUMI TIPICI [kWh/mq] |  |  |  |  | AREA | CONSUMI | CONSUMO MEDIO | ORE/MESE | VALORE MEDIA |  |  | Critical load | Critical load | Other load
[13 empty] | FROM 00:00 TO 05:00 | FROM 05:00 TO 00:00 | FROM 06:30 TO 21:30
| FAN | COOLING | OTHER | BASIC EC | TOTALE | [mq] | [kWh] | [kWh] |  | [kW]
Jan | 3.5 | 0 | 15.48 | 13.02 | 32 | 3000 | 96000 | 112367.5 | 720 | 133.3333 | Dati da moltiplicare per l'andamento in p.u. |  | 13.3333 | 164.9123 | 1200
Feb | 2.99 | 0 | 13.36 | 13.02 | 29.37 |  | 88110 |  |  | 122.375 |  |  | 12.2375 | 151.3586 | 1200
Mar | 4.38 | 0 | 16.33 | 13.02 | 33.73 |  | 101190 |  |  | 140.5417 |  |  | 14.0542 | 173.8279 | 1200
Apr | 5.33 | 0.01 | 13.43 | 13.02 | 31.79 |  | 95370 |  |  | 132.4583 |  |  | 13.2458 | 163.83 | 1200
May | 6.06 | 0.98 | 12.85 | 13.02 | 32.91 |  | 98730 |  |  | 137.125 |  |  | 13.7125 | 169.602 | 1200
Jun | 4.28 | 9.94 | 9.33 | 13.02 | 36.57 |  | 109710 |  |  | 152.375 |  |  | 15.2375 | 188.4638 | 1200
Jul | 7.83 | 18.05 | 9.3 | 13.02 | 48.2 |  | 144600 |  |  | 200.8333 |  |  | 20.0833 | 248.3991 | 1200
Aug | 9.13 | 18.15 | 10.86 | 13.02 | 51.16 |  | 153480 |  |  | 213.1667 |  |  | 21.3167 | 263.6535 | 1200
Sep | 7.92 | 13.35 | 10.46 | 13.02 | 44.75 |  | 134250 |  |  | 186.4583 |  |  | 18.6458 | 230.6195 | 1200
Oct | 6.27 | 4.29 | 12.52 | 13.02 | 36.1 |  | 108300 |  |  | 150.4167 |  |  | 15.0417 | 186.0417 | 1200
Nov | 8.02 | 0 | 14.61 | 13.02 | 35.65 |  | 106950 |  |  | 148.5417 |  |  | 14.8542 | 183.7226 | 1200
Dec | 4.61 | 0 | 19.61 | 13.02 | 37.24 |  | 111720 |  |  | 155.1667 |  |  | 15.5167 | 191.9167 | 1200
|  |  |  | tot: | 449.47 | Consumi finali annui | 1348410 | [5 empty] | max | 263.6535
[6 empty] | Consumi finali giornalieri | 3694.274
Tempo | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | MEDIA [kW]
0:00 | 13.3333 | 12.2375 | 14.0542 | 13.2458 | 13.7125 | 15.2375 | 20.0833 | 21.3167 | 18.6458 | 15.0417 | 14.8542 | 15.5167 | 15.6066
0:15 | 13.3333 | 12.2375 | 14.0542 | 13.2458 | 13.7125 | 15.2375 | 20.0833 | 21.3167 | 18.6458 | 15.0417 | 14.8542 | 15.5167 | 15.6066
0:30 | 13.3333 | 12.2375 | 14.0542 | 13.2458 | 13.7125 | 15.2375 | 20.0833 | 21.3167 | 18.6458 | 15.0417 | 14.8542 | 15.5167 | 15.6066
0:45 | 13.3333 | 12.2375 | 14.0542 | 13.2458 | 13.7125 | 15.2375 | 20.0833 | 21.3167 | 18.6458 | 15.0417 | 14.8542 | 15.5167 | 15.6066
1:00 | 13.3333 | 12.2375 | 14.0542 | 13.2458 | 13.7125 | 15.2375 | 20.0833 | 21.3167 | 18.6458 | 15.0417 | 14.8542 | 15.5167 | 15.6066
1:15 | 13.3333 | 12.2375 | 14.0542 | 13.2458 | 13.7125 | 15.2375 | 20.0833 | 21.3167 | 18.6458 | 15.0417 | 14.8542 | 15.5167 | 15.6066
1:30 | 13.3333 | 12.2375 | 14.0542 | 13.2458 | 13.7125 | 15.2375 | 20.0833 | 21.3167 | 18.6458 | 15.0417 | 14.8542 | 15.5167 | 15.6066
1:45 | 13.3333 | 12.2375 | 14.0542 | 13.2458 | 13.7125 | 15.2375 | 20.0833 | 21.3167 | 18.6458 | 15.0417 | 14.8542 | 15.5167 | 15.6066
2:00 | 13.3333 | 12.2375 | 14.0542 | 13.2458 | 13.7125 | 15.2375 | 20.0833 | 21.3167 | 18.6458 | 15.0417 | 14.8542 | 15.5167 | 15.6066
2:15 | 13.3333 | 12.2375 | 14.0542 | 13.2458 | 13.7125 | 15.2375 | 20.0833 | 21.3167 | 18.6458 | 15.0417 | 14.8542 | 15.5167 | 15.6066
2:30 | 13.3333 | 12.2375 | 14.0542 | 13.2458 | 13.7125 | 15.2375 | 20.0833 | 21.3167 | 18.6458 | 15.0417 | 14.8542 | 15.5167 | 15.6066
2:45 | 13.3333 | 12.2375 | 14.0542 | 13.2458 | 13.7125 | 15.2375 | 20.0833 | 21.3167 | 18.6458 | 15.0417 | 14.8542 | 15.5167 | 15.6066
3:00 | 13.3333 | 12.2375 | 14.0542 | 13.2458 | 13.7125 | 15.2375 | 20.0833 | 21.3167 | 18.6458 | 15.0417 | 14.8542 | 15.5167 | 15.6066
3:15 | 13.3333 | 12.2375 | 14.0542 | 13.2458 | 13.7125 | 15.2375 | 20.0833 | 21.3167 | 18.6458 | 15.0417 | 14.8542 | 15.5167 | 15.6066
3:30 | 13.3333 | 12.2375 | 14.0542 | 13.2458 | 13.7125 | 15.2375 | 20.0833 | 21.3167 | 18.6458 | 15.0417 | 14.8542 | 15.5167 | 15.6066
3:45 | 13.3333 | 12.2375 | 14.0542 | 13.2458 | 13.7125 | 15.2375 | 20.0833 | 21.3167 | 18.6458 | 15.0417 | 14.8542 | 15.5167 | 15.6066
4:00 | 13.3333 | 12.2375 | 14.0542 | 13.2458 | 13.7125 | 15.2375 | 20.0833 | 21.3167 | 18.6458 | 15.0417 | 14.8542 | 15.5167 | 15.6066
4:15 | 13.3333 | 12.2375 | 14.0542 | 13.2458 | 13.7125 | 15.2375 | 20.0833 | 21.3167 | 18.6458 | 15.0417 | 14.8542 | 15.5167 | 15.6066
4:30 | 13.3333 | 12.2375 | 14.0542 | 13.2458 | 13.7125 | 15.2375 | 20.0833 | 21.3167 | 18.6458 | 15.0417 | 14.8542 | 15.5167 | 15.6066
4:45 | 13.3333 | 12.2375 | 14.0542 | 13.2458 | 13.7125 | 15.2375 | 20.0833 | 21.3167 | 18.6458 | 15.0417 | 14.8542 | 15.5167 | 15.6066
5:00 | 13.3333 | 12.2375 | 14.0542 | 13.2458 | 13.7125 | 15.2375 | 20.0833 | 21.3167 | 18.6458 | 15.0417 | 14.8542 | 15.5167 | 15.6066
5:15 | 164.9123 | 151.3586 | 173.8279 | 163.83 | 169.602 | 188.4638 | 248.3991 | 263.6535 | 230.6195 | 186.0417 | 183.7226 | 191.9167 | 193.029
5:30 | 164.9123 | 151.3586 | 173.8279 | 163.83 | 169.602 | 188.4638 | 248.3991 | 263.6535 | 230.6195 | 186.0417 | 183.7226 | 191.9167 | 193.029
5:45 | 164.9123 | 151.3586 | 173.8279 | 163.83 | 169.602 | 188.4638 | 248.3991 | 263.6535 | 230.6195 | 186.0417 | 183.7226 | 191.9167 | 193.029
6:00 | 164.9123 | 151.3586 | 173.8279 | 163.83 | 169.602 | 188.4638 | 248.3991 | 263.6535 | 230.6195 | 186.0417 | 183.7226 | 191.9167 | 193.029
6:15 | 164.9123 | 151.3586 | 173.8279 | 163.83 | 169.602 | 188.4638 | 248.3991 | 263.6535 | 230.6195 | 186.0417 | 183.7226 | 191.9167 | 193.029
6:30 | 164.9123 | 151.3586 | 173.8279 | 163.83 | 169.602 | 188.4638 | 248.3991 | 263.6535 | 230.6195 | 186.0417 | 183.7226 | 191.9167 | 193.029
6:45 | 164.9123 | 151.3586 | 173.8279 | 163.83 | 169.602 | 188.4638 | 248.3991 | 263.6535 | 230.6195 | 186.0417 | 183.7226 | 191.9167 | 193.029
7:00 | 164.9123 | 151.3586 | 173.8279 | 163.83 | 169.602 | 188.4638 | 248.3991 | 263.6535 | 230.6195 | 186.0417 | 183.7226 | 191.9167 | 193.029
7:15 | 164.9123 | 151.3586 | 173.8279 | 163.83 | 169.602 | 188.4638 | 248.3991 | 263.6535 | 230.6195 | 186.0417 | 183.7226 | 191.9167 | 193.029
7:30 | 164.9123 | 151.3586 | 173.8279 | 163.83 | 169.602 | 188.4638 | 248.3991 | 263.6535 | 230.6195 | 186.0417 | 183.7226 | 191.9167 | 193.029
7:45 | 164.9123 | 151.3586 | 173.8279 | 163.83 | 169.602 | 188.4638 | 248.3991 | 263.6535 | 230.6195 | 186.0417 | 183.7226 | 191.9167 | 193.029
8:00 | 164.9123 | 151.3586 | 173.8279 | 163.83 | 169.602 | 188.4638 | 248.3991 | 263.6535 | 230.6195 | 186.0417 | 183.7226 | 191.9167 | 193.029
8:15 | 164.9123 | 151.3586 | 173.8279 | 163.83 | 169.602 | 188.4638 | 248.3991 | 263.6535 | 230.6195 | 186.0417 | 183.7226 | 191.9167 | 193.029
8:30 | 164.9123 | 151.3586 | 173.8279 | 163.83 | 169.602 | 188.4638 | 248.3991 | 263.6535 | 230.6195 | 186.0417 | 183.7226 | 191.9167 | 193.029
8:45 | 164.9123 | 151.3586 | 173.8279 | 163.83 | 169.602 | 188.4638 | 248.3991 | 263.6535 | 230.6195 | 186.0417 | 183.7226 | 191.9167 | 193.029
9:00 | 164.9123 | 151.3586 | 173.8279 | 163.83 | 169.602 | 188.4638 | 248.3991 | 263.6535 | 230.6195 | 186.0417 | 183.7226 | 191.9167 | 193.029
9:15 | 164.9123 | 151.3586 | 173.8279 | 163.83 | 169.602 | 188.4638 | 248.3991 | 263.6535 | 230.6195 | 186.0417 | 183.7226 | 191.9167 | 193.029
9:30 | 164.9123 | 151.3586 | 173.8279 | 163.83 | 169.602 | 188.4638 | 248.3991 | 263.6535 | 230.6195 | 186.0417 | 183.7226 | 191.9167 | 193.029
9:45 | 164.9123 | 151.3586 | 173.8279 | 163.83 | 169.602 | 188.4638 | 248.3991 | 263.6535 | 230.6195 | 186.0417 | 183.7226 | 191.9167 | 193.029
10:00 | 164.9123 | 151.3586 | 173.8279 | 163.83 | 169.602 | 188.4638 | 248.3991 | 263.6535 | 230.6195 | 186.0417 | 183.7226 | 191.9167 | 193.029
10:15 | 164.9123 | 151.3586 | 173.8279 | 163.83 | 169.602 | 188.4638 | 248.3991 | 263.6535 | 230.6195 | 186.0417 | 183.7226 | 191.9167 | 193.029
10:30 | 164.9123 | 151.3586 | 173.8279 | 163.83 | 169.602 | 188.4638 | 248.3991 | 263.6535 | 230.6195 | 186.0417 | 183.7226 | 191.9167 | 193.029
10:45 | 164.9123 | 151.3586 | 173.8279 | 163.83 | 169.602 | 188.4638 | 248.3991 | 263.6535 | 230.6195 | 186.0417 | 183.7226 | 191.9167 | 193.029
11:00 | 164.9123 | 151.3586 | 173.8279 | 163.83 | 169.602 | 188.4638 | 248.3991 | 263.6535 | 230.6195 | 186.0417 | 183.7226 | 191.9167 | 193.029
11:15 | 164.9123 | 151.3586 | 173.8279 | 163.83 | 169.602 | 188.4638 | 248.3991 | 263.6535 | 230.6195 | 186.0417 | 183.7226 | 191.9167 | 193.029
11:30 | 164.9123 | 151.3586 | 173.8279 | 163.83 | 169.602 | 188.4638 | 248.3991 | 263.6535 | 230.6195 | 186.0417 | 183.7226 | 191.9167 | 193.029
11:45 | 164.9123 | 151.3586 | 173.8279 | 163.83 | 169.602 | 188.4638 | 248.3991 | 263.6535 | 230.6195 | 186.0417 | 183.7226 | 191.9167 | 193.029
12:00 | 164.9123 | 151.3586 | 173.8279 | 163.83 | 169.602 | 188.4638 | 248.3991 | 263.6535 | 230.6195 | 186.0417 | 183.7226 | 191.9167 | 193.029
12:15 | 164.9123 | 151.3586 | 173.8279 | 163.83 | 169.602 | 188.4638 | 248.3991 | 263.6535 | 230.6195 | 186.0417 | 183.7226 | 191.9167 | 193.029
12:30 | 164.9123 | 151.3586 | 173.8279 | 163.83 | 169.602 | 188.4638 | 248.3991 | 263.6535 | 230.6195 | 186.0417 | 183.7226 | 191.9167 | 193.029
12:45 | 164.9123 | 151.3586 | 173.8279 | 163.83 | 169.602 | 188.4638 | 248.3991 | 263.6535 | 230.6195 | 186.0417 | 183.7226 | 191.9167 | 193.029
13:00 | 164.9123 | 151.3586 | 173.8279 | 163.83 | 169.602 | 188.4638 | 248.3991 | 263.6535 | 230.6195 | 186.0417 | 183.7226 | 191.9167 | 193.029
13:15 | 164.9123 | 151.3586 | 173.8279 | 163.83 | 169.602 | 188.4638 | 248.3991 | 263.6535 | 230.6195 | 186.0417 | 183.7226 | 191.9167 | 193.029
13:30 | 164.9123 | 151.3586 | 173.8279 | 163.83 | 169.602 | 188.4638 | 248.3991 | 263.6535 | 230.6195 | 186.0417 | 183.7226 | 191.9167 | 193.029
13:45 | 164.9123 | 151.3586 | 173.8279 | 163.83 | 169.602 | 188.4638 | 248.3991 | 263.6535 | 230.6195 | 186.0417 | 183.7226 | 191.9167 | 193.029
14:00 | 164.9123 | 151.3586 | 173.8279 | 163.83 | 169.602 | 188.4638 | 248.3991 | 263.6535 | 230.6195 | 186.0417 | 183.7226 | 191.9167 | 193.029
14:15 | 164.9123 | 151.3586 | 173.8279 | 163.83 | 169.602 | 188.4638 | 248.3991 | 263.6535 | 230.6195 | 186.0417 | 183.7226 | 191.9167 | 193.029
14:30 | 164.9123 | 151.3586 | 173.8279 | 163.83 | 169.602 | 188.4638 | 248.3991 | 263.6535 | 230.6195 | 186.0417 | 183.7226 | 191.9167 | 193.029
14:45 | 164.9123 | 151.3586 | 173.8279 | 163.83 | 169.602 | 188.4638 | 248.3991 | 263.6535 | 230.6195 | 186.0417 | 183.7226 | 191.9167 | 193.029
15:00 | 164.9123 | 151.3586 | 173.8279 | 163.83 | 169.602 | 188.4638 | 248.3991 | 263.6535 | 230.6195 | 186.0417 | 183.7226 | 191.9167 | 193.029
15:15 | 164.9123 | 151.3586 | 173.8279 | 163.83 | 169.602 | 188.4638 | 248.3991 | 263.6535 | 230.6195 | 186.0417 | 183.7226 | 191.9167 | 193.029
15:30 | 164.9123 | 151.3586 | 173.8279 | 163.83 | 169.602 | 188.4638 | 248.3991 | 263.6535 | 230.6195 | 186.0417 | 183.7226 | 191.9167 | 193.029
15:45 | 164.9123 | 151.3586 | 173.8279 | 163.83 | 169.602 | 188.4638 | 248.3991 | 263.6535 | 230.6195 | 186.0417 | 183.7226 | 191.9167 | 193.029
16:00 | 164.9123 | 151.3586 | 173.8279 | 163.83 | 169.602 | 188.4638 | 248.3991 | 263.6535 | 230.6195 | 186.0417 | 183.7226 | 191.9167 | 193.029
16:15 | 164.9123 | 151.3586 | 173.8279 | 163.83 | 169.602 | 188.4638 | 248.3991 | 263.6535 | 230.6195 | 186.0417 | 183.7226 | 191.9167 | 193.029
16:30 | 164.9123 | 151.3586 | 173.8279 | 163.83 | 169.602 | 188.4638 | 248.3991 | 263.6535 | 230.6195 | 186.0417 | 183.7226 | 191.9167 | 193.029
16:45 | 164.9123 | 151.3586 | 173.8279 | 163.83 | 169.602 | 188.4638 | 248.3991 | 263.6535 | 230.6195 | 186.0417 | 183.7226 | 191.9167 | 193.029
17:00 | 164.9123 | 151.3586 | 173.8279 | 163.83 | 169.602 | 188.4638 | 248.3991 | 263.6535 | 230.6195 | 186.0417 | 183.7226 | 191.9167 | 193.029
17:15 | 164.9123 | 151.3586 | 173.8279 | 163.83 | 169.602 | 188.4638 | 248.3991 | 263.6535 | 230.6195 | 186.0417 | 183.7226 | 191.9167 | 193.029
17:30 | 164.9123 | 151.3586 | 173.8279 | 163.83 | 169.602 | 188.4638 | 248.3991 | 263.6535 | 230.6195 | 186.0417 | 183.7226 | 191.9167 | 193.029
17:45 | 164.9123 | 151.3586 | 173.8279 | 163.83 | 169.602 | 188.4638 | 248.3991 | 263.6535 | 230.6195 | 186.0417 | 183.7226 | 191.9167 | 193.029
18:00 | 164.9123 | 151.3586 | 173.8279 | 163.83 | 169.602 | 188.4638 | 248.3991 | 263.6535 | 230.6195 | 186.0417 | 183.7226 | 191.9167 | 193.029
18:15 | 164.9123 | 151.3586 | 173.8279 | 163.83 | 169.602 | 188.4638 | 248.3991 | 263.6535 | 230.6195 | 186.0417 | 183.7226 | 191.9167 | 193.029
18:30 | 164.9123 | 151.3586 | 173.8279 | 163.83 | 169.602 | 188.4638 | 248.3991 | 263.6535 | 230.6195 | 186.0417 | 183.7226 | 191.9167 | 193.029
18:45 | 164.9123 | 151.3586 | 173.8279 | 163.83 | 169.602 | 188.4638 | 248.3991 | 263.6535 | 230.6195 | 186.0417 | 183.7226 | 191.9167 | 193.029
19:00 | 164.9123 | 151.3586 | 173.8279 | 163.83 | 169.602 | 188.4638 | 248.3991 | 263.6535 | 230.6195 | 186.0417 | 183.7226 | 191.9167 | 193.029
19:15 | 164.9123 | 151.3586 | 173.8279 | 163.83 | 169.602 | 188.4638 | 248.3991 | 263.6535 | 230.6195 | 186.0417 | 183.7226 | 191.9167 | 193.029
19:30 | 164.9123 | 151.3586 | 173.8279 | 163.83 | 169.602 | 188.4638 | 248.3991 | 263.6535 | 230.6195 | 186.0417 | 183.7226 | 191.9167 | 193.029
19:45 | 164.9123 | 151.3586 | 173.8279 | 163.83 | 169.602 | 188.4638 | 248.3991 | 263.6535 | 230.6195 | 186.0417 | 183.7226 | 191.9167 | 193.029
20:00 | 164.9123 | 151.3586 | 173.8279 | 163.83 | 169.602 | 188.4638 | 248.3991 | 263.6535 | 230.6195 | 186.0417 | 183.7226 | 191.9167 | 193.029
20:15 | 164.9123 | 151.3586 | 173.8279 | 163.83 | 169.602 | 188.4638 | 248.3991 | 263.6535 | 230.6195 | 186.0417 | 183.7226 | 191.9167 | 193.029
20:30 | 164.9123 | 151.3586 | 173.8279 | 163.83 | 169.602 | 188.4638 | 248.3991 | 263.6535 | 230.6195 | 186.0417 | 183.7226 | 191.9167 | 193.029
20:45 | 164.9123 | 151.3586 | 173.8279 | 163.83 | 169.602 | 188.4638 | 248.3991 | 263.6535 | 230.6195 | 186.0417 | 183.7226 | 191.9167 | 193.029
21:00 | 164.9123 | 151.3586 | 173.8279 | 163.83 | 169.602 | 188.4638 | 248.3991 | 263.6535 | 230.6195 | 186.0417 | 183.7226 | 191.9167 | 193.029
21:15 | 164.9123 | 151.3586 | 173.8279 | 163.83 | 169.602 | 188.4638 | 248.3991 | 263.6535 | 230.6195 | 186.0417 | 183.7226 | 191.9167 | 193.029
21:30 | 164.9123 | 151.3586 | 173.8279 | 163.83 | 169.602 | 188.4638 | 248.3991 | 263.6535 | 230.6195 | 186.0417 | 183.7226 | 191.9167 | 193.029
21:45 | 164.9123 | 151.3586 | 173.8279 | 163.83 | 169.602 | 188.4638 | 248.3991 | 263.6535 | 230.6195 | 186.0417 | 183.7226 | 191.9167 | 193.029
22:00 | 164.9123 | 151.3586 | 173.8279 | 163.83 | 169.602 | 188.4638 | 248.3991 | 263.6535 | 230.6195 | 186.0417 | 183.7226 | 191.9167 | 193.029
22:15 | 164.9123 | 151.3586 | 173.8279 | 163.83 | 169.602 | 188.4638 | 248.3991 | 263.6535 | 230.6195 | 186.0417 | 183.7226 | 191.9167 | 193.029
22:30 | 164.9123 | 151.3586 | 173.8279 | 163.83 | 169.602 | 188.4638 | 248.3991 | 263.6535 | 230.6195 | 186.0417 | 183.7226 | 191.9167 | 193.029
22:45 | 164.9123 | 151.3586 | 173.8279 | 163.83 | 169.602 | 188.4638 | 248.3991 | 263.6535 | 230.6195 | 186.0417 | 183.7226 | 191.9167 | 193.029
23:00 | 164.9123 | 151.3586 | 173.8279 | 163.83 | 169.602 | 188.4638 | 248.3991 | 263.6535 | 230.6195 | 186.0417 | 183.7226 | 191.9167 | 193.029
23:15 | 164.9123 | 151.3586 | 173.8279 | 163.83 | 169.602 | 188.4638 | 248.3991 | 263.6535 | 230.6195 | 186.0417 | 183.7226 | 191.9167 | 193.029
23:30 | 164.9123 | 151.3586 | 173.8279 | 163.83 | 169.602 | 188.4638 | 248.3991 | 263.6535 | 230.6195 | 186.0417 | 183.7226 | 191.9167 | 193.029
23:45 | 164.9123 | 151.3586 | 173.8279 | 163.83 | 169.602 | 188.4638 | 248.3991 | 263.6535 | 230.6195 | 186.0417 | 183.7226 | 191.9167 | 193.029
| 3694.274 Dec: Media tot. | 154.2178
Tempo | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | MEDIA [kW]
0:00 | 1213.3333 | 1212.2375 | 1214.0542 | 1213.2458 | 1213.7125 | 1215.2375 | 1220.0833 | 1221.3167 | 1218.6458 | 1215.0417 | 1214.8542 | 1215.5167 | 1215.6066
0:15 | 1213.3333 | 1212.2375 | 1214.0542 | 1213.2458 | 1213.7125 | 1215.2375 | 1220.0833 | 1221.3167 | 1218.6458 | 1215.0417 | 1214.8542 | 1215.5167 | 1215.6066
0:30 | 1213.3333 | 1212.2375 | 1214.0542 | 1213.2458 | 1213.7125 | 1215.2375 | 1220.0833 | 1221.3167 | 1218.6458 | 1215.0417 | 1214.8542 | 1215.5167 | 1215.6066
0:45 | 1213.3333 | 1212.2375 | 1214.0542 | 1213.2458 | 1213.7125 | 1215.2375 | 1220.0833 | 1221.3167 | 1218.6458 | 1215.0417 | 1214.8542 | 1215.5167 | 1215.6066
1:00 | 1213.3333 | 1212.2375 | 1214.0542 | 1213.2458 | 1213.7125 | 1215.2375 | 1220.0833 | 1221.3167 | 1218.6458 | 1215.0417 | 1214.8542 | 1215.5167 | 1215.6066
1:15 | 1213.3333 | 1212.2375 | 1214.0542 | 1213.2458 | 1213.7125 | 1215.2375 | 1220.0833 | 1221.3167 | 1218.6458 | 1215.0417 | 1214.8542 | 1215.5167 | 1215.6066
1:30 | 1213.3333 | 1212.2375 | 1214.0542 | 1213.2458 | 1213.7125 | 1215.2375 | 1220.0833 | 1221.3167 | 1218.6458 | 1215.0417 | 1214.8542 | 1215.5167 | 1215.6066
1:45 | 1213.3333 | 1212.2375 | 1214.0542 | 1213.2458 | 1213.7125 | 1215.2375 | 1220.0833 | 1221.3167 | 1218.6458 | 1215.0417 | 1214.8542 | 1215.5167 | 1215.6066
2:00 | 1213.3333 | 1212.2375 | 1214.0542 | 1213.2458 | 1213.7125 | 1215.2375 | 1220.0833 | 1221.3167 | 1218.6458 | 1215.0417 | 1214.8542 | 1215.5167 | 1215.6066
2:15 | 1213.3333 | 1212.2375 | 1214.0542 | 1213.2458 | 1213.7125 | 1215.2375 | 1220.0833 | 1221.3167 | 1218.6458 | 1215.0417 | 1214.8542 | 1215.5167 | 1215.6066
2:30 | 1213.3333 | 1212.2375 | 1214.0542 | 1213.2458 | 1213.7125 | 1215.2375 | 1220.0833 | 1221.3167 | 1218.6458 | 1215.0417 | 1214.8542 | 1215.5167 | 1215.6066
2:45 | 1213.3333 | 1212.2375 | 1214.0542 | 1213.2458 | 1213.7125 | 1215.2375 | 1220.0833 | 1221.3167 | 1218.6458 | 1215.0417 | 1214.8542 | 1215.5167 | 1215.6066
3:00 | 1213.3333 | 1212.2375 | 1214.0542 | 1213.2458 | 1213.7125 | 1215.2375 | 1220.0833 | 1221.3167 | 1218.6458 | 1215.0417 | 1214.8542 | 1215.5167 | 1215.6066
3:15 | 1213.3333 | 1212.2375 | 1214.0542 | 1213.2458 | 1213.7125 | 1215.2375 | 1220.0833 | 1221.3167 | 1218.6458 | 1215.0417 | 1214.8542 | 1215.5167 | 1215.6066
3:30 | 1213.3333 | 1212.2375 | 1214.0542 | 1213.2458 | 1213.7125 | 1215.2375 | 1220.0833 | 1221.3167 | 1218.6458 | 1215.0417 | 1214.8542 | 1215.5167 | 1215.6066
3:45 | 1213.3333 | 1212.2375 | 1214.0542 | 1213.2458 | 1213.7125 | 1215.2375 | 1220.0833 | 1221.3167 | 1218.6458 | 1215.0417 | 1214.8542 | 1215.5167 | 1215.6066
4:00 | 1213.3333 | 1212.2375 | 1214.0542 | 1213.2458 | 1213.7125 | 1215.2375 | 1220.0833 | 1221.3167 | 1218.6458 | 1215.0417 | 1214.8542 | 1215.5167 | 1215.6066
4:15 | 1213.3333 | 1212.2375 | 1214.0542 | 1213.2458 | 1213.7125 | 1215.2375 | 1220.0833 | 1221.3167 | 1218.6458 | 1215.0417 | 1214.8542 | 1215.5167 | 1215.6066
4:30 | 1213.3333 | 1212.2375 | 1214.0542 | 1213.2458 | 1213.7125 | 1215.2375 | 1220.0833 | 1221.3167 | 1218.6458 | 1215.0417 | 1214.8542 | 1215.5167 | 1215.6066
4:45 | 1213.3333 | 1212.2375 | 1214.0542 | 1213.2458 | 1213.7125 | 1215.2375 | 1220.0833 | 1221.3167 | 1218.6458 | 1215.0417 | 1214.8542 | 1215.5167 | 1215.6066
5:00 | 1213.3333 | 1212.2375 | 1214.0542 | 1213.2458 | 1213.7125 | 1215.2375 | 1220.0833 | 1221.3167 | 1218.6458 | 1215.0417 | 1214.8542 | 1215.5167 | 1215.6066
5:15 | 1364.9123 | 1351.3586 | 1373.8279 | 1363.83 | 1369.602 | 1388.4638 | 1448.3991 | 1463.6535 | 1430.6195 | 1386.0417 | 1383.7226 | 1391.9167 | 1393.029
5:30 | 1364.9123 | 1351.3586 | 1373.8279 | 1363.83 | 1369.602 | 1388.4638 | 1448.3991 | 1463.6535 | 1430.6195 | 1386.0417 | 1383.7226 | 1391.9167 | 1393.029
5:45 | 1364.9123 | 1351.3586 | 1373.8279 | 1363.83 | 1369.602 | 1388.4638 | 1448.3991 | 1463.6535 | 1430.6195 | 1386.0417 | 1383.7226 | 1391.9167 | 1393.029
6:00 | 1364.9123 | 1351.3586 | 1373.8279 | 1363.83 | 1369.602 | 1388.4638 | 1448.3991 | 1463.6535 | 1430.6195 | 1386.0417 | 1383.7226 | 1391.9167 | 1393.029
6:15 | 1364.9123 | 1351.3586 | 1373.8279 | 1363.83 | 1369.602 | 1388.4638 | 1448.3991 | 1463.6535 | 1430.6195 | 1386.0417 | 1383.7226 | 1391.9167 | 1393.029
6:30 | 1364.9123 | 1351.3586 | 1373.8279 | 1363.83 | 1369.602 | 1388.4638 | 1448.3991 | 1463.6535 | 1430.6195 | 1386.0417 | 1383.7226 | 1391.9167 | 1393.029
6:45 | 1364.9123 | 1351.3586 | 1373.8279 | 1363.83 | 1369.602 | 1388.4638 | 1448.3991 | 1463.6535 | 1430.6195 | 1386.0417 | 1383.7226 | 1391.9167 | 1393.029
7:00 | 1364.9123 | 1351.3586 | 1373.8279 | 1363.83 | 1369.602 | 1388.4638 | 1448.3991 | 1463.6535 | 1430.6195 | 1386.0417 | 1383.7226 | 1391.9167 | 1393.029
7:15 | 1364.9123 | 1351.3586 | 1373.8279 | 1363.83 | 1369.602 | 1388.4638 | 1448.3991 | 1463.6535 | 1430.6195 | 1386.0417 | 1383.7226 | 1391.9167 | 1393.029
7:30 | 1364.9123 | 1351.3586 | 1373.8279 | 1363.83 | 1369.602 | 1388.4638 | 1448.3991 | 1463.6535 | 1430.6195 | 1386.0417 | 1383.7226 | 1391.9167 | 1393.029
7:45 | 1364.9123 | 1351.3586 | 1373.8279 | 1363.83 | 1369.602 | 1388.4638 | 1448.3991 | 1463.6535 | 1430.6195 | 1386.0417 | 1383.7226 | 1391.9167 | 1393.029
8:00 | 1364.9123 | 1351.3586 | 1373.8279 | 1363.83 | 1369.602 | 1388.4638 | 1448.3991 | 1463.6535 | 1430.6195 | 1386.0417 | 1383.7226 | 1391.9167 | 1393.029
8:15 | 1364.9123 | 1351.3586 | 1373.8279 | 1363.83 | 1369.602 | 1388.4638 | 1448.3991 | 1463.6535 | 1430.6195 | 1386.0417 | 1383.7226 | 1391.9167 | 1393.029
8:30 | 1364.9123 | 1351.3586 | 1373.8279 | 1363.83 | 1369.602 | 1388.4638 | 1448.3991 | 1463.6535 | 1430.6195 | 1386.0417 | 1383.7226 | 1391.9167 | 1393.029
8:45 | 1364.9123 | 1351.3586 | 1373.8279 | 1363.83 | 1369.602 | 1388.4638 | 1448.3991 | 1463.6535 | 1430.6195 | 1386.0417 | 1383.7226 | 1391.9167 | 1393.029
9:00 | 1364.9123 | 1351.3586 | 1373.8279 | 1363.83 | 1369.602 | 1388.4638 | 1448.3991 | 1463.6535 | 1430.6195 | 1386.0417 | 1383.7226 | 1391.9167 | 1393.029
9:15 | 1364.9123 | 1351.3586 | 1373.8279 | 1363.83 | 1369.602 | 1388.4638 | 1448.3991 | 1463.6535 | 1430.6195 | 1386.0417 | 1383.7226 | 1391.9167 | 1393.029
9:30 | 1364.9123 | 1351.3586 | 1373.8279 | 1363.83 | 1369.602 | 1388.4638 | 1448.3991 | 1463.6535 | 1430.6195 | 1386.0417 | 1383.7226 | 1391.9167 | 1393.029
9:45 | 1364.9123 | 1351.3586 | 1373.8279 | 1363.83 | 1369.602 | 1388.4638 | 1448.3991 | 1463.6535 | 1430.6195 | 1386.0417 | 1383.7226 | 1391.9167 | 1393.029
10:00 | 1364.9123 | 1351.3586 | 1373.8279 | 1363.83 | 1369.602 | 1388.4638 | 1448.3991 | 1463.6535 | 1430.6195 | 1386.0417 | 1383.7226 | 1391.9167 | 1393.029
10:15 | 1364.9123 | 1351.3586 | 1373.8279 | 1363.83 | 1369.602 | 1388.4638 | 1448.3991 | 1463.6535 | 1430.6195 | 1386.0417 | 1383.7226 | 1391.9167 | 1393.029
10:30 | 1364.9123 | 1351.3586 | 1373.8279 | 1363.83 | 1369.602 | 1388.4638 | 1448.3991 | 1463.6535 | 1430.6195 | 1386.0417 | 1383.7226 | 1391.9167 | 1393.029
10:45 | 1364.9123 | 1351.3586 | 1373.8279 | 1363.83 | 1369.602 | 1388.4638 | 1448.3991 | 1463.6535 | 1430.6195 | 1386.0417 | 1383.7226 | 1391.9167 | 1393.029
11:00 | 1364.9123 | 1351.3586 | 1373.8279 | 1363.83 | 1369.602 | 1388.4638 | 1448.3991 | 1463.6535 | 1430.6195 | 1386.0417 | 1383.7226 | 1391.9167 | 1393.029
11:15 | 1364.9123 | 1351.3586 | 1373.8279 | 1363.83 | 1369.602 | 1388.4638 | 1448.3991 | 1463.6535 | 1430.6195 | 1386.0417 | 1383.7226 | 1391.9167 | 1393.029
11:30 | 1364.9123 | 1351.3586 | 1373.8279 | 1363.83 | 1369.602 | 1388.4638 | 1448.3991 | 1463.6535 | 1430.6195 | 1386.0417 | 1383.7226 | 1391.9167 | 1393.029
11:45 | 1364.9123 | 1351.3586 | 1373.8279 | 1363.83 | 1369.602 | 1388.4638 | 1448.3991 | 1463.6535 | 1430.6195 | 1386.0417 | 1383.7226 | 1391.9167 | 1393.029
12:00 | 1364.9123 | 1351.3586 | 1373.8279 | 1363.83 | 1369.602 | 1388.4638 | 1448.3991 | 1463.6535 | 1430.6195 | 1386.0417 | 1383.7226 | 1391.9167 | 1393.029
12:15 | 1364.9123 | 1351.3586 | 1373.8279 | 1363.83 | 1369.602 | 1388.4638 | 1448.3991 | 1463.6535 | 1430.6195 | 1386.0417 | 1383.7226 | 1391.9167 | 1393.029
12:30 | 1364.9123 | 1351.3586 | 1373.8279 | 1363.83 | 1369.602 | 1388.4638 | 1448.3991 | 1463.6535 | 1430.6195 | 1386.0417 | 1383.7226 | 1391.9167 | 1393.029
12:45 | 1364.9123 | 1351.3586 | 1373.8279 | 1363.83 | 1369.602 | 1388.4638 | 1448.3991 | 1463.6535 | 1430.6195 | 1386.0417 | 1383.7226 | 1391.9167 | 1393.029
13:00 | 1364.9123 | 1351.3586 | 1373.8279 | 1363.83 | 1369.602 | 1388.4638 | 1448.3991 | 1463.6535 | 1430.6195 | 1386.0417 | 1383.7226 | 1391.9167 | 1393.029
13:15 | 1364.9123 | 1351.3586 | 1373.8279 | 1363.83 | 1369.602 | 1388.4638 | 1448.3991 | 1463.6535 | 1430.6195 | 1386.0417 | 1383.7226 | 1391.9167 | 1393.029
13:30 | 1364.9123 | 1351.3586 | 1373.8279 | 1363.83 | 1369.602 | 1388.4638 | 1448.3991 | 1463.6535 | 1430.6195 | 1386.0417 | 1383.7226 | 1391.9167 | 1393.029
13:45 | 1364.9123 | 1351.3586 | 1373.8279 | 1363.83 | 1369.602 | 1388.4638 | 1448.3991 | 1463.6535 | 1430.6195 | 1386.0417 | 1383.7226 | 1391.9167 | 1393.029
14:00 | 1364.9123 | 1351.3586 | 1373.8279 | 1363.83 | 1369.602 | 1388.4638 | 1448.3991 | 1463.6535 | 1430.6195 | 1386.0417 | 1383.7226 | 1391.9167 | 1393.029
14:15 | 1364.9123 | 1351.3586 | 1373.8279 | 1363.83 | 1369.602 | 1388.4638 | 1448.3991 | 1463.6535 | 1430.6195 | 1386.0417 | 1383.7226 | 1391.9167 | 1393.029
14:30 | 1364.9123 | 1351.3586 | 1373.8279 | 1363.83 | 1369.602 | 1388.4638 | 1448.3991 | 1463.6535 | 1430.6195 | 1386.0417 | 1383.7226 | 1391.9167 | 1393.029
14:45 | 1364.9123 | 1351.3586 | 1373.8279 | 1363.83 | 1369.602 | 1388.4638 | 1448.3991 | 1463.6535 | 1430.6195 | 1386.0417 | 1383.7226 | 1391.9167 | 1393.029
15:00 | 1364.9123 | 1351.3586 | 1373.8279 | 1363.83 | 1369.602 | 1388.4638 | 1448.3991 | 1463.6535 | 1430.6195 | 1386.0417 | 1383.7226 | 1391.9167 | 1393.029
15:15 | 1364.9123 | 1351.3586 | 1373.8279 | 1363.83 | 1369.602 | 1388.4638 | 1448.3991 | 1463.6535 | 1430.6195 | 1386.0417 | 1383.7226 | 1391.9167 | 1393.029
15:30 | 1364.9123 | 1351.3586 | 1373.8279 | 1363.83 | 1369.602 | 1388.4638 | 1448.3991 | 1463.6535 | 1430.6195 | 1386.0417 | 1383.7226 | 1391.9167 | 1393.029
15:45 | 1364.9123 | 1351.3586 | 1373.8279 | 1363.83 | 1369.602 | 1388.4638 | 1448.3991 | 1463.6535 | 1430.6195 | 1386.0417 | 1383.7226 | 1391.9167 | 1393.029
16:00 | 1364.9123 | 1351.3586 | 1373.8279 | 1363.83 | 1369.602 | 1388.4638 | 1448.3991 | 1463.6535 | 1430.6195 | 1386.0417 | 1383.7226 | 1391.9167 | 1393.029
16:15 | 1364.9123 | 1351.3586 | 1373.8279 | 1363.83 | 1369.602 | 1388.4638 | 1448.3991 | 1463.6535 | 1430.6195 | 1386.0417 | 1383.7226 | 1391.9167 | 1393.029
16:30 | 1364.9123 | 1351.3586 | 1373.8279 | 1363.83 | 1369.602 | 1388.4638 | 1448.3991 | 1463.6535 | 1430.6195 | 1386.0417 | 1383.7226 | 1391.9167 | 1393.029
16:45 | 1364.9123 | 1351.3586 | 1373.8279 | 1363.83 | 1369.602 | 1388.4638 | 1448.3991 | 1463.6535 | 1430.6195 | 1386.0417 | 1383.7226 | 1391.9167 | 1393.029
17:00 | 1364.9123 | 1351.3586 | 1373.8279 | 1363.83 | 1369.602 | 1388.4638 | 1448.3991 | 1463.6535 | 1430.6195 | 1386.0417 | 1383.7226 | 1391.9167 | 1393.029
17:15 | 1364.9123 | 1351.3586 | 1373.8279 | 1363.83 | 1369.602 | 1388.4638 | 1448.3991 | 1463.6535 | 1430.6195 | 1386.0417 | 1383.7226 | 1391.9167 | 1393.029
17:30 | 1364.9123 | 1351.3586 | 1373.8279 | 1363.83 | 1369.602 | 1388.4638 | 1448.3991 | 1463.6535 | 1430.6195 | 1386.0417 | 1383.7226 | 1391.9167 | 1393.029
17:45 | 1364.9123 | 1351.3586 | 1373.8279 | 1363.83 | 1369.602 | 1388.4638 | 1448.3991 | 1463.6535 | 1430.6195 | 1386.0417 | 1383.7226 | 1391.9167 | 1393.029
18:00 | 1364.9123 | 1351.3586 | 1373.8279 | 1363.83 | 1369.602 | 1388.4638 | 1448.3991 | 1463.6535 | 1430.6195 | 1386.0417 | 1383.7226 | 1391.9167 | 1393.029
18:15 | 1364.9123 | 1351.3586 | 1373.8279 | 1363.83 | 1369.602 | 1388.4638 | 1448.3991 | 1463.6535 | 1430.6195 | 1386.0417 | 1383.7226 | 1391.9167 | 1393.029
18:30 | 1364.9123 | 1351.3586 | 1373.8279 | 1363.83 | 1369.602 | 1388.4638 | 1448.3991 | 1463.6535 | 1430.6195 | 1386.0417 | 1383.7226 | 1391.9167 | 1393.029
18:45 | 1364.9123 | 1351.3586 | 1373.8279 | 1363.83 | 1369.602 | 1388.4638 | 1448.3991 | 1463.6535 | 1430.6195 | 1386.0417 | 1383.7226 | 1391.9167 | 1393.029
19:00 | 1364.9123 | 1351.3586 | 1373.8279 | 1363.83 | 1369.602 | 1388.4638 | 1448.3991 | 1463.6535 | 1430.6195 | 1386.0417 | 1383.7226 | 1391.9167 | 1393.029
19:15 | 1364.9123 | 1351.3586 | 1373.8279 | 1363.83 | 1369.602 | 1388.4638 | 1448.3991 | 1463.6535 | 1430.6195 | 1386.0417 | 1383.7226 | 1391.9167 | 1393.029
19:30 | 1364.9123 | 1351.3586 | 1373.8279 | 1363.83 | 1369.602 | 1388.4638 | 1448.3991 | 1463.6535 | 1430.6195 | 1386.0417 | 1383.7226 | 1391.9167 | 1393.029
19:45 | 1364.9123 | 1351.3586 | 1373.8279 | 1363.83 | 1369.602 | 1388.4638 | 1448.3991 | 1463.6535 | 1430.6195 | 1386.0417 | 1383.7226 | 1391.9167 | 1393.029
20:00 | 1364.9123 | 1351.3586 | 1373.8279 | 1363.83 | 1369.602 | 1388.4638 | 1448.3991 | 1463.6535 | 1430.6195 | 1386.0417 | 1383.7226 | 1391.9167 | 1393.029
20:15 | 1364.9123 | 1351.3586 | 1373.8279 | 1363.83 | 1369.602 | 1388.4638 | 1448.3991 | 1463.6535 | 1430.6195 | 1386.0417 | 1383.7226 | 1391.9167 | 1393.029
20:30 | 1364.9123 | 1351.3586 | 1373.8279 | 1363.83 | 1369.602 | 1388.4638 | 1448.3991 | 1463.6535 | 1430.6195 | 1386.0417 | 1383.7226 | 1391.9167 | 1393.029
20:45 | 1364.9123 | 1351.3586 | 1373.8279 | 1363.83 | 1369.602 | 1388.4638 | 1448.3991 | 1463.6535 | 1430.6195 | 1386.0417 | 1383.7226 | 1391.9167 | 1393.029
21:00 | 1364.9123 | 1351.3586 | 1373.8279 | 1363.83 | 1369.602 | 1388.4638 | 1448.3991 | 1463.6535 | 1430.6195 | 1386.0417 | 1383.7226 | 1391.9167 | 1393.029
21:15 | 1364.9123 | 1351.3586 | 1373.8279 | 1363.83 | 1369.602 | 1388.4638 | 1448.3991 | 1463.6535 | 1430.6195 | 1386.0417 | 1383.7226 | 1391.9167 | 1393.029
21:30 | 1364.9123 | 1351.3586 | 1373.8279 | 1363.83 | 1369.602 | 1388.4638 | 1448.3991 | 1463.6535 | 1430.6195 | 1386.0417 | 1383.7226 | 1391.9167 | 1393.029
21:45 | 1364.9123 | 1351.3586 | 1373.8279 | 1363.83 | 1369.602 | 1388.4638 | 1448.3991 | 1463.6535 | 1430.6195 | 1386.0417 | 1383.7226 | 1391.9167 | 1393.029
22:00 | 1364.9123 | 1351.3586 | 1373.8279 | 1363.83 | 1369.602 | 1388.4638 | 1448.3991 | 1463.6535 | 1430.6195 | 1386.0417 | 1383.7226 | 1391.9167 | 1393.029
22:15 | 1364.9123 | 1351.3586 | 1373.8279 | 1363.83 | 1369.602 | 1388.4638 | 1448.3991 | 1463.6535 | 1430.6195 | 1386.0417 | 1383.7226 | 1391.9167 | 1393.029
22:30 | 1364.9123 | 1351.3586 | 1373.8279 | 1363.83 | 1369.602 | 1388.4638 | 1448.3991 | 1463.6535 | 1430.6195 | 1386.0417 | 1383.7226 | 1391.9167 | 1393.029
22:45 | 1364.9123 | 1351.3586 | 1373.8279 | 1363.83 | 1369.602 | 1388.4638 | 1448.3991 | 1463.6535 | 1430.6195 | 1386.0417 | 1383.7226 | 1391.9167 | 1393.029
23:00 | 1364.9123 | 1351.3586 | 1373.8279 | 1363.83 | 1369.602 | 1388.4638 | 1448.3991 | 1463.6535 | 1430.6195 | 1386.0417 | 1383.7226 | 1391.9167 | 1393.029
23:15 | 1364.9123 | 1351.3586 | 1373.8279 | 1363.83 | 1369.602 | 1388.4638 | 1448.3991 | 1463.6535 | 1430.6195 | 1386.0417 | 1383.7226 | 1391.9167 | 1393.029
23:30 | 1364.9123 | 1351.3586 | 1373.8279 | 1363.83 | 1369.602 | 1388.4638 | 1448.3991 | 1463.6535 | 1430.6195 | 1386.0417 | 1383.7226 | 1391.9167 | 1393.029
23:45 | 1364.9123 | 1351.3586 | 1373.8279 | 1363.83 | 1369.602 | 1388.4638 | 1448.3991 | 1463.6535 | 1430.6195 | 1386.0417 | 1383.7226 | 1391.9167 | 1393.029