## CityArea
Column1 | Column2 | Column3 | Column4 | Column5 | Column6 | Column7 | Column8 | Column9 | Column10 | Column11 | Column12 | Column13 | Column14 | Column15 | Column16 | Column17 | Column18 | Column19 | Column20 | Column21 | Column22 | Column23 | Column24
source | ug_serv1_ac-load | ug_serv2_ac-load | ug_dc-load | ugs_dc-load | ugs_bess | ugs_1_pv | ugs_2_pv | rs_1_ac-load | rs_2_ac-load | ev-charge_ac-load | ev-fast_bess | ev-fast_pv | ev-fast_dc-load | user_ac-load | pros_1_ac-load | pros_bess | pros_dc-micro-wind | pros_pv | pros_dc-load | wpg_1_wind | wpg_2_wind | wpg_bess | wpg_pv
-420.4363623069663 | 40.00010698961404 | 60.00016048442107 | 4.000003447767122 | 4.000003447767121 | 10.000008619417805 | 0.0 | 0.0 | 20.000079729600262 | 30.00011959440039 | 20.00022586993147 | -10.000107462484603 | 0.0 | 1.00001074624846 | 100.00187253929747 | 75.0003431495359 | 50.000568213873976 | -3.000034092832438 | 0.0 | 0.6000068185664881 | -41.99998661374421 | -41.99998496495206 | 99.99999134671667 | 0.0
-418.5321830059785 | 39.600038136970284 | 59.40005720545541 | 4.00000122909786 | 4.00000122909786 | 10.000003072744649 | 0.0 | 0.0 | 19.80002458133061 | 29.700036871995916 | 19.800066198782783 | -10.000031675074244 | 0.0 | 1.0000031675074244 | 99.00048853237462 | 74.25010445229051 | 50.00016681533798 | -2.944454268014348 | 0.0 | 0.6000020017840557 | -41.22223749423189 | -41.22223946541011 | 100.00002360895571 | 0.0
-416.63688546464573 | 39.20003725027174 | 58.80005587540762 | 4.0000012116366355 | 4.000001211636635 | 10.000003029091587 | 0.0 | 0.0 | 19.600023619370837 | 29.40003542905626 | 19.60006305216123 | -10.000030499075075 | 0.0 | 1.0000030499075074 | 98.0004703670222 | 73.50010040546897 | 50.00016069959362 | -2.8888981737542974 | 0.0 | 0.6000019283951236 | -40.444459099666865 | -40.44446099050821 | 100.00002287960474 | 0.0
-414.7441221228335 | 38.8000364452747 | 58.20005466791203 | 4.000001201290901 | 4.000001201290901 | 10.000003003227253 | 0.0 | 0.0 | 19.40002363341138 | 29.10003545011707 | 19.400063586893097 | -10.000031054509826 | 0.0 | 1.0000031054509826 | 97.00046740175618 | 72.75010043862609 | 50.00016355827894 | -2.8333426016358056 | 0.0 | 0.6000019626993471 | -39.66668070460513 | -39.66668252163824 | 100.00002226064032 | 0.0
-412.8534067748283 | 38.40003561354999 | 57.60005342032498 | 4.00000118461688 | 4.000001184616881 | 10.000002961542203 | 0.0 | 0.0 | 19.20002265209422 | 28.80003397814132 | 19.200060299507694 | -10.000029783869849 | 0.0 | 1.000002978386985 | 96.00044989413259 | 72.00009632663233 | 50.000156967220946 | -2.7777864981789415 | 0.0 | 0.6000018836066515 | -38.88890233521262 | -38.888904074614295 | 100.0000215253844 | 0.0
-410.95534811930884 | 38.000034838136195 | 57.00005225720429 | 4.000001175810052 | 4.000001175810052 | 10.000002939525132 | 0.0 | 0.0 | 19.000022931351737 | 28.500034397027605 | 19.00006172348879 | -10.000030777416793 | 0.0 | 1.000003077741679 | 95.0004503035566 | 71.25009746181257 | 50.000162096760135 | -2.7222310474902742 | 0.0 | 0.6000019451611218 | -38.11112396394239 | -38.11112563378173 | 100.00002093527883 | 0.0
-409.078966502104 | 37.60003402602335 | 56.40005103903504 | 4.000001159034879 | 4.000001159034878 | 10.000002897587196 | 0.0 | 0.0 | 18.800021871554783 | 28.20003280733217 | 18.80005839725369 | -10.00002945568073 | 0.0 | 1.0000029455680726 | 94.00043311391269 | 70.50009303921544 | 50.00015524095687 | -2.6666749461843664 | 0.0 | 0.6000018628914826 | -37.333345617184065 | -37.333347212633626 | 100.00002019325098 | 0.0
-407.1841816224621 | 37.200033253930094 | 55.80004988089516 | 4.00000114717343 | 4.00000114717343 | 10.000002867933574 | 0.0 | 0.0 | 18.60002172898586 | 27.900032593478794 | 18.60005801214772 | -10.000029569709655 | 0.0 | 1.0000029569709654 | 93.00042647559697 | 69.75009239899975 | 50.0001558133244 | -2.611119248029163 | 0.0 | 0.6000018697598928 | -36.555567278979005 | -36.55556880531931 | 100.00001954786597 | 0.0
-405.2856831649949 | 36.800032481198784 | 55.200048721798154 | 4.000001133503293 | 4.000001133503293 | 10.000002833758234 | 0.0 | 0.0 | 18.40002125281572 | 27.600031879223575 | 18.400056557382317 | -10.000029148122652 | 0.0 | 1.000002914812265 | 92.00041611102318 | 69.00009038432019 | 50.000153615069664 | -2.555563406992449 | 0.0 | 0.6000018433808361 | -35.777788954891264 | -35.777790412330624 | 100.00001886596698 | 0.0
-403.40003458140563 | 36.40003172333223 | 54.600047584998336 | 4.000001120810536 | 4.000001120810536 | 10.00000280202634 | 0.0 | 0.0 | 18.2000208600229 | 27.300031290034347 | 18.20005564971399 | -10.000028993304637 | 0.0 | 1.0000028993304637 | 91.00040814419484 | 68.25008873300551 | 50.00015279906749 | -2.5000076399533744 | 0.0 | 0.60000183358881 | -35.000010639621244 | -35.00001203059812 | 100.00001819859847 | 0.0
-401.5050164330012 | 36.000030977038975 | 54.000046465558455 | 4.000001108232193 | 4.000001108232193 | 10.000002770580485 | 0.0 | 0.0 | 18.000020564897223 | 27.000030847345833 | 18.000054822300772 | -10.000028878995039 | 0.0 | 1.0000028878995038 | 90.0004002249886 | 67.50008747245376 | 50.00015219387737 | -2.444451885034005 | 0.0 | 0.6000018263265285 | -34.222232339686315 | -34.222233665683774 | 100.00001753662006 | 0.0
-399.6294782368401 | 35.600030226328656 | 53.40004533949299 | 4.000001093154342 | 4.000001093154342 | 10.000002732885854 | 0.0 | 0.0 | 17.800019811255808 | 26.700029716883712 | 17.800052577052504 | -10.000028023659542 | 0.0 | 1.000002802365954 | 89.00038743024133 | 66.75008432039913 | 50.00014775164978 | -2.3888959481343783 | 0.0 | 0.6000017730197974 | -33.44445405346314 | -33.444455314331336 | 100.00001682263591 | 0.0
-397.7401057056537 | 35.200029502242714 | 52.80004425336408 | 4.000001080926824 | 4.000001080926824 | 10.000002702317058 | 0.0 | 0.0 | 17.600019593182104 | 26.400029389773156 | 17.600051959022466 | -10.000028005696835 | 0.0 | 1.0000028005696835 | 88.00038029285732 | 66.00008337123316 | 50.00014764128331 | -2.3333402232598877 | 0.0 | 0.6000017716953997 | -32.6666757790298 | -32.666676978253605 | 100.00001616667208 | 0.0
-395.85469315687374 | 34.80002878557747 | 52.2000431783662 | 4.000001068372912 | 4.000001068372912 | 10.00000267093228 | 0.0 | 0.0 | 17.400019256148518 | 26.10002888422278 | 17.4000511344534 | -10.000027876452377 | 0.0 | 1.0000027876452373 | 87.00037275606988 | 65.25008194719311 | 50.000146959119185 | -2.2777844725820966 | 0.0 | 0.6000017635094301 | -31.88889751581711 | -31.88889865481528 | 100.00001550094149 | 0.0
-393.97362166521077 | 34.40002807127955 | 51.60004210691933 | 4.000001054341726 | 4.000001054341727 | 10.000002635854317 | 0.0 | 0.0 | 17.200018720695688 | 25.800028081043536 | 17.20004951578111 | -10.000027317518224 | 0.0 | 1.0000027317518223 | 86.00036226289117 | 64.50007968981349 | 50.00014404877068 | -2.2222286243898073 | 0.0 | 0.6000017285852481 | -31.111119267863316 | -31.111120347123695 | 100.00001480692008 | 0.0
-392.08799738579364 | 34.00002737939349 | 51.00004106909023 | 4.000001042702427 | 4.000001042702427 | 10.000002606756066 | 0.0 | 0.0 | 17.000018543295162 | 25.500027814942744 | 17.000049189431266 | -10.000027448577303 | 0.0 | 1.00000274485773 | 85.00035655138375 | 63.75007892276055 | 50.000144712594214 | -2.1666729375457496 | 0.0 | 0.6000017365511305 | -30.333341029865494 | -30.333342052582346 | 100.00001415853151 | 0.0
-390.20205997650305 | 33.600026682858314 | 50.40004002428748 | 4.000001028207411 | 4.000001028207412 | 10.000002570518529 | 0.0 | 0.0 | 16.80001797173255 | 25.20002695759883 | 16.800047345300122 | -10.000026748807194 | 0.0 | 1.0000026748807196 | 84.00034530960615 | 63.00007651170574 | 50.000141074730955 | -2.1111170675997517 | 0.0 | 0.6000016928967715 | -29.55556280882535 | -29.555563774586503 | 100.00001345534167 | 0.0
-388.3245474016254 | 33.200026002897495 | 49.80003900434626 | 4.00000101511364 | 4.000001015113639 | 10.0000025377841 | 0.0 | 0.0 | 16.6000175602546 | 24.900026340381906 | 16.600046244901506 | -10.000026444122915 | 0.0 | 1.0000026444122911 | 83.00033697639684 | 62.250074774136415 | 50.000139480146075 | -2.0555612897393387 | 0.0 | 0.6000016737617528 | -28.777784597464954 | -28.777785508854837 | 100.00001277615056 | 0.0
-386.4304748936795 | 32.80002534545983 | 49.200038018189744 | 4.00000100449359 | 4.00000100449359 | 10.000002511233976 | 0.0 | 0.0 | 16.40001754105315 | 24.600026311579715 | 16.400046428271118 | -10.00002685889746 | 0.0 | 1.0000026858897457 | 82.00033326385272 | 61.50007467033298 | 50.00014162035525 | -2.0000056648142097 | 0.0 | 0.6000016994442631 | -28.00000639779322 | -28.000007257866297 | 100.00001214730534 | 0.0
-381.49584150511237 | 32.400024933712665 | 48.600037400568986 | 4.000000989483187 | 4.000000989483186 | 10.000002473707966 | 0.0 | 0.0 | 16.200017593597803 | 24.300026390396702 | 16.20004555853763 | -10.000026696143804 | 0.0 | 1.0000026696143802 | 81.00032538040159 | 60.750074790795914 | 50.00014078071192 | -2.050005772009189 | 0.0 | 0.6000016893685429 | -28.699994327666076 | -28.69999363987601 | 99.9999946231459 | 0.0
-376.55167945502006 | 32.00002428149742 | 48.000036422246126 | 4.0000009773241265 | 4.000000977324127 | 10.000002443310319 | 0.0 | 0.0 | 16.000017342466258 | 24.00002601369939 | 16.000044951429125 | -10.000026665921188 | 0.0 | 1.0000026665921187 | 80.00031891653914 | 60.00007371977627 | 50.00014061064559 | -2.1000059056471145 | 0.0 | 0.6000016873277471 | -29.399993981785876 | -29.399993252934884 | 99.99999407062803 | 0.0
-386.68121497514994 | 32.4999628037753 | 48.74994420566294 | 6.999997339861239 | 6.999997339861238 | 9.999996199801767 | 0.0 | 0.0 | 16.249971925284775 | 24.374957887927163 | 16.249932884906567 | -9.999960818624366 | 0.0 | 1.7499931432592641 | 81.24957058336489 | 60.93738200400875 | 49.99979401245588 | -2.149991142535603 | 0.0 | 1.0499956742615733 | -30.09999281120775 | -30.099991881483184 | 99.99998495915821 | 0.0
-396.81640106426573 | 32.99996159338422 | 49.499942390076335 | 9.999996121896444 | 9.999996121896444 | 9.999996121896444 | 0.0 | 0.0 | 16.499971268512034 | 24.74995690276805 | 16.49993093806797 | -9.999960291377013 | 0.0 | 2.4999900728442532 | 82.49955795680879 | 61.87487922922915 | 49.99979128897293 | -2.1999908167148083 | 0.0 | 1.4999937386691875 | -30.799992437956206 | -30.799991460276452 | 99.9999843784164 | 0.0
-459.8629700751362 | 33.49991460056559 | 50.24987190084838 | 34.99996499212415 | 34.99996499212415 | 9.999989997749758 | 0.0 | 0.0 | 16.74991960486316 | 25.12487940729474 | 16.74984148344045 | -9.999910320730798 | 0.0 | 8.749921530639446 | 83.74936206593286 | 62.81217085911781 | 49.99953344995436 | -2.2499790052479463 | 0.0 | 5.249951012245209 | -31.499989868333067 | -31.499988785813137 | 99.99997250176 | 0.0
-522.9303420887475 | 33.99991409036178 | 50.999871135542676 | 59.99993423781365 | 59.99993423781365 | 9.999989039635608 | 0.0 | 0.0 | 16.999918550169298 | 25.499877825253947 | 16.99983353948293 | -9.999907143435403 | 0.0 | 14.999860715153105 | 84.99935261321161 | 63.74966630859687 | 49.99951763417054 | -2.2999778111718454 | 0.0 | 8.999913174150697 | -32.19998959537324 | -32.19998842887926 | 99.99997153022333 | 0.0
-579.0447305344198 | 33.699970842351725 | 50.549956263527605 | 84.99994697206887 | 84.99994697206887 | 9.999993761419866 | 0.0 | 0.0 | 16.849955578914617 | 25.274933368371933 | 16.84993614759901 | -9.999964150188662 | 0.0 | 21.2499238191509 | 84.25005510222742 | 63.18732419892951 | 49.999817533020625 | -2.3499914240519697 | 0.0 | 12.749953470920264 | -32.899989713200995 | -32.899988647541335 | 99.99997754739182 | 0.0
-635.1671936238333 | 33.39997349746644 | 50.09996024619964 | 109.99992332593679 | 109.99992332593679 | 9.999993029630614 | 0.0 | 0.0 | 16.699956493961977 | 25.04993474094296 | 16.699935328922898 | -9.999963314825818 | 0.0 | 27.499899115770997 | 83.50005746199433 | 62.62482773133988 | 49.99981344646146 | -2.39999104543015 | 0.0 | 16.499938437332283 | -33.59998941687097 | -33.59998827695625 | 99.9999767861565 | 0.0
-602.2111415033461 | 33.10004151712181 | 49.650062275682714 | 98.00006096786689 | 98.00006096786692 | 10.000006221210908 | 0.0 | 0.0 | 16.550039870751274 | 24.825059806126916 | 16.55008724832228 | -10.000050098899647 | 0.0 | 24.500122742304136 | 82.75033972020032 | 62.06266404366839 | 50.000260042099214 | -2.450012742062861 | 0.0 | 14.700076452377171 | -34.29999231371035 | -34.29999132344551 | 99.99999616075168 | 0.0
-681.6681937379117 | 32.79995942908205 | 49.19993914362307 | 133.9998446123967 | 133.99984461239669 | 9.999988403910201 | -0.3149996347231714 | -0.3149996347231714 | 16.399944848544504 | 24.599917272816754 | 16.399908649015295 | -9.999947196808185 | -0.6299966733989157 | 33.49982310930742 | 82.00001412728864 | 61.49978007079753 | 49.999730748931924 | -2.4999865374465964 | -1.0499943457275707 | 20.099891761070637 | -34.99999014091298 | -34.99998874603868 | 99.99997719791565 | -0.8399998084624918
-692.1567683150246 | 34.933189643606504 | 52.39978446540976 | 129.9998152056712 | 129.9998152056712 | 9.999985785051631 | -0.23999965884123914 | -0.23999965884123914 | 17.466578230782506 | 26.199867346173757 | 17.46637875645293 | -9.999842981293842 | -0.4799924631021044 | 32.499489689204985 | 87.33144177760967 | 65.49961781830723 | 49.99917682451719 | -2.474959252813601 | -0.7999868291922747 | 19.499678961561695 | -34.65000345666093 | -34.650003508719706 | 99.99998794195135 | -0.6399999228284885
-734.5605305469445 | 37.066472932767965 | 55.59970939915196 | 139.99970753946246 | 139.99970753946246 | 9.999979109961604 | -0.34499927929367535 | -0.34499927929367535 | 18.533205222652256 | 27.79980783397839 | 18.532951011575058 | -9.999803735967902 | -0.6899864577817851 | 34.99931307588764 | 92.66442885254443 | 69.49945500627501 | 49.99897483787258 | -2.449949767055757 | -1.1499764212710688 | 20.999569431906473 | -34.30000346584586 | -34.300003339643276 | 99.99998316493776 | -0.9199998451174274
-899.825633613095 | 39.19966975666044 | 58.799504634990654 | 199.99901659617618 | 199.99901659617618 | 9.999950829808807 | -0.2249988936706982 | -0.2249988936706982 | 19.599713611496497 | 29.399570417244746 | 19.59925177547619 | -9.999636904232197 | -0.4499836606904487 | 49.99818452116099 | 97.99705244707634 | 73.49881341853968 | 49.998121863742625 | -2.424908910391518 | -0.7499718279561391 | 29.998873118245562 | -33.949998385213306 | -33.94999763222729 | 99.99994457770168 | -0.5999996674662101
-825.3212379223522 | 41.33320417292461 | 61.99980625938692 | 169.99994131924365 | 169.99994131924365 | 9.999996548190804 | -2.3699991819212185 | -2.3699991819212185 | 20.666697739546205 | 31.000046609319313 | 20.6665873585678 | -9.999962336485094 | -4.739982147493935 | 42.49983993006165 | 103.33119635844847 | 77.50009534527183 | 49.999788319722825 | -2.399989839346695 | -7.899966554516195 | 25.4998920430586 | -33.60001960580961 | -33.60001947507297 | 100.0000506882514 | -6.320003203497487
-814.1538807176801 | 43.46646079128542 | 65.19969118692812 | 157.99977704950837 | 157.99977704950837 | 9.99998588920939 | -2.53499642291458 | -2.53499642291458 | 21.733242089168094 | 32.599863133752145 | 21.73297700713793 | -9.999843987668896 | -5.06992090174813 | 39.49938375129213 | 108.66384853552822 | 81.4995942900035 | 49.99917906019019 | -2.374961005359034 | -8.449861261172137 | 23.69961087453013 | -33.25000504116742 | -33.25000498877032 | 99.99999421645546 | -6.7599996090323895
-786.3216861104945 | 45.59981365420741 | 68.3997204813111 | 132.99986468310368 | 132.99986468310368 | 9.99998982579727 | -1.2449987333117596 | -1.2449987333117596 | 22.799872063934828 | 34.19980809590224 | 22.799565486542257 | -9.999818781054291 | -2.4899548764825186 | 33.249397447005514 | 113.99677091053604 | 85.49944347929181 | 49.99904776493976 | -2.349955244952168 | -4.149920964489996 | 19.94962005821095 | -32.89999583942209 | -32.89999604851378 | 99.9999657699334 | -3.319998863561789
-718.7997484084603 | 47.73314807697964 | 71.59972211546946 | 107.99990130024733 | 107.99990130024732 | 9.999990861134012 | -3.89999643584226 | -3.89999643584226 | 23.866690290345126 | 35.80003543551769 | 23.866553237965018 | -9.999952986210872 | -7.7999633292444805 | 26.999873062769353 | 119.33041304032159 | 89.50005906157372 | 49.99973779193791 | -2.3249878073251122 | -12.999931825903833 | 16.199915044587858 | -32.550020881365676 | -32.55002055727393 | 100.00005411619108 | -10.400005628083871
-695.4190468767558 | 49.86637673225306 | 74.79956509837959 | 101.99982041221634 | 101.99982041221632 | 9.999982393354543 | -6.719988168334248 | -6.719988168334248 | 24.93328619670268 | 37.39992929505402 | 24.933074918231554 | -9.999900237056554 | -13.439865918604006 | 25.49974560449421 | 124.66318437303974 | 93.49977223880079 | 49.99946625695148 | -2.2999754478197683 | -22.399760883114226 | 15.299836674627127 | -32.20001839096723 | -32.2000179128662 | 100.00004146427585 | -17.92000743039823
-745.4635225408092 | 51.99959223653118 | 77.99938835479676 | 108.99971133730682 | 108.99971133730682 | 9.999973517184115 | -5.354985818452096 | -5.354985818452096 | 25.999749463659704 | 38.99962419548956 | 25.999234653969474 | -9.999723068314708 | -10.709703406165051 | 27.24924536115757 | 129.99534812000437 | 97.4989287126806 | 49.99855159592074 | -2.274934097614394 | -17.849482919743696 | 16.349526371866073 | -31.849994183896214 | -31.849994083757885 | 99.99994836350177 | -14.27999262630805
-754.7872013690946 | 54.132915585564504 | 81.19937337834675 | 115.99971490567201 | 115.999714905672 | 9.999975422902759 | -8.039980240013826 | -8.039980240013826 | 27.066566282825544 | 40.599849424238315 | 27.06625102426679 | -9.999853783761539 | -16.079764884288558 | 28.999575972908463 | 135.32900898265217 | 101.49954588008742 | 49.999225240803746 | -2.2499651358361685 | -26.799584729070773 | 17.39973038379968 | -31.500015699721107 | -31.500015111502314 | 100.00002856098412 | -21.440006123474998
-789.2897199146751 | 56.2662613318311 | 84.39939199774663 | 105.999752992335 | 105.99975299233502 | 9.999976697390096 | -4.154990317765584 | -4.154990317765584 | 28.13294784667154 | 42.199421770007305 | 28.132274876279958 | -9.999646007105218 | -8.309705831904436 | 26.49906191882883 | 140.66080901147575 | 105.49837998745497 | 49.99815407788897 | -2.2249178564660586 | -13.849488679575236 | 15.899412996768682 | -31.14997940502711 | -31.14997962413424 | 99.99989674034478 | -11.0799885588302
-738.0401288551541 | 58.3996277728603 | 87.59944165929045 | 95.99982368299355 | 95.99982368299355 | 9.999981633645161 | -8.789983855974082 | -8.789983855974082 | 29.199996283462035 | 43.79999442519305 | 29.199853444827 | -9.999948102209324 | -17.57990876368399 | 23.999875445302372 | 145.9955089371477 | 109.49994912216314 | 49.99971041555017 | -2.1999872582842066 | -29.299830303512323 | 14.39991659967841 | -30.800024815078267 | -30.8000241302407 | 100.00007033622506 | -23.440016486811153
-753.5677422229115 | 58.20000293469811 | 87.30000440204718 | 101.99999810969823 | 101.99999810969825 | 9.999999814676299 | -8.534999841826224 | -8.534999841826224 | 29.099992174942003 | 43.64998826241301 | 29.099990889416688 | -9.999997684653446 | -17.06999604770343 | 25.499994095866285 | 145.50036921215113 | 109.12497064921043 | 49.99999016310921 | -2.1916662354829537 | -28.44999440280914 | 15.29999698991142 | -30.683333204162178 | -30.683333407504854 | 99.99999699861107 | -22.75999931688387
-727.4754977097211 | 58.000089985747906 | 87.00013497862187 | 96.00005033012957 | 96.00005033012957 | 10.00000524272183 | -9.540005001556619 | -9.540005001556619 | 29.000065931555586 | 43.50009889733339 | 29.00020909667991 | -10.000066442940899 | -19.080126773131237 | 24.00015946305816 | 145.00076512396674 | 108.75028293312886 | 50.00034552350604 | -2.1833484211930965 | -31.800219752949815 | 14.400099510769728 | -30.566672917093587 | -30.566673078123124 | 100.00002577854505 | -25.44000655806186
-668.1573271716071 | 57.80019888018062 | 86.70029832027092 | 72.00007558022935 | 72.00007558022935 | 10.000010497254078 | -9.540010014380362 | -9.540010014380362 | 28.9000772252912 | 43.35011583793679 | 28.900239191379196 | -10.0000759040103 | -19.080144824851654 | 18.00013662721854 | 144.50083128449296 | 108.37533023790098 | 50.000394400851384 | -2.175017156437035 | -31.80025083894145 | 10.800085190583887 | -30.450002511455224 | -30.450002875616764 | 100.00001553080013 | -25.44000395103555
-673.2686315432621 | 57.60003820279488 | 86.40005730419232 | 72.00001373778649 | 72.00001373778649 | 10.000001908025903 | -8.880001694327 | -8.880001694327 | 28.799994650475398 | 43.1999919757131 | 28.799997300640257 | -9.999999693819259 | -17.759999456223007 | 17.999999448874668 | 144.0003764856753 | 107.99998053935202 | 50.00000029246574 | -2.166666679340182 | -29.600000173139716 | 10.800000063172597 | -30.33333158139688 | -30.333331865088077 | 99.9999923931909 | -23.6799981987076
-669.6924327128896 | 58.1998563940202 | 87.2997845910303 | 75.99994510212032 | 75.99994510212031 | 9.99999277659478 | -10.739992242062797 | -10.739992242062797 | 29.099990772184164 | 43.64998615827625 | 29.0999531690825 | -9.999983395977319 | -21.479964334559284 | 18.999968452356907 | 145.49872476169958 | 109.12495577923751 | 49.999908945110725 | -2.1583294027972793 | -35.79993480469925 | 11.399979239485235 | -30.216675233728854 | -30.21667497107903 | 100.00002485406708 | -28.6400071182048
-697.5067164823731 | 58.79980952925935 | 88.199714293889 | 83.9999153200938 | 83.99991532009382 | 9.999989919058788 | -10.439989475497388 | -10.439989475497388 | 29.39991981664204 | 44.09987972496306 | 29.399719176074314 | -9.9999112427648 | -20.8798146748929 | 20.999813609806075 | 146.99828913588723 | 110.24964864588858 | 49.99953479157105 | -2.1499799960375547 | -34.79967621493345 | 12.599882767475902 | -30.099999157680173 | -30.099999083984734 | 99.99998579099078 | -27.839996044211823
-690.4793141816506 | 59.39986170403405 | 89.09979255605109 | 85.9999412609562 | 85.99994126095622 | 9.999993169878632 | -12.164991691157354 | -12.164991691157354 | 29.699985138238894 | 44.549977707358345 | 29.69994989429705 | -9.99998246299888 | -24.329957332476273 | 21.49996229544759 | 148.49865820316592 | 111.37493418967776 | 49.99990411569572 | -2.1416625596223 | -40.5499222378292 | 12.899975261849484 | -29.98334080640747 | -29.983340573613177 | 100.0000216461759 | -32.44000702201946
-654.1068763153337 | 59.99993414654167 | 89.99990121981251 | 76.9999737802195 | 76.9999737802195 | 9.999996594833702 | -14.174995173176743 | -14.174995173176743 | 29.999988161509158 | 44.99998224226374 | 30.00002663960741 | -10.000004837959446 | -28.35001371561502 | 19.25000931307194 | 149.99872023005386 | 112.49996218212767 | 50.00002125835468 | -2.133334240356467 | -47.2500200891451 | 11.550004910679913 | -29.86667453253736 | -29.866674341906695 | 100.00002721539525 | -37.8000102874194
-637.6481714474413 | 60.59991727867748 | 90.8998759180162 | 67.99996908022038 | 67.99996908022038 | 9.999995452973584 | -14.204993540948951 | -14.204993540948951 | 30.299961417750453 | 45.449942126625665 | 30.299867511789067 | -9.999958100744113 | -28.40988096421402 | 16.99992877126499 | 151.49845500111053 | 113.624829495957 | 49.99977710329256 | -2.124990526889933 | -47.34978891681801 | 10.199954529071675 | -29.75000110264639 | -29.750001106859372 | 99.9999985918287 | -37.87999946658471
-694.1712311278295 | 61.199795039844226 | 91.79969255976634 | 69.99992299664578 | 69.99992299664576 | 9.999988999520824 | -9.614989423039281 | -9.614989423039281 | 30.599759933096593 | 45.89963989964489 | 30.599278527046344 | -9.99978302388507 | -19.229582754930988 | 17.499620291798873 | 152.99731160364263 | 114.7489758439931 | 49.998870861295146 | -2.116618866461494 | -32.04927622209023 | 10.499762880871994 | -29.633313241239225 | -29.633313606554808 | 99.99990939767335 | -25.639976769563447
-694.5305580572652 | 61.79981587775327 | 92.69972381662988 | 76.99993430817109 | 76.99993430817109 | 9.999991468593649 | -11.80498992867481 | -11.80498992867481 | 30.899988997961067 | 46.34998349694159 | 30.899953905881013 | -9.999984234020692 | -23.60996277652285 | 19.24996965048983 | 154.49856098049287 | 115.87494899054938 | 49.999913032761796 | -2.1083296662147886 | -39.34993155678348 | 11.54997991056796 | -29.516675815991817 | -29.51667550614058 | 100.00002743781319 | -31.480008637423587
-748.1783429783729 | 62.39976061409842 | 93.59964092114761 | 83.9998950081449 | 83.9998950081449 | 9.999987500969633 | -8.69998912584359 | -8.69998912584359 | 31.199772708824952 | 46.799659063237414 | 31.199346554956207 | -9.999806307441435 | -17.399662974948093 | 20.999593245627008 | 155.99738894391055 | 116.99903969082996 | 49.998993243779594 | -2.099957716238743 | -28.999416081392198 | 12.599746297432471 | -29.399985665459035 | -29.39998582896223 | 99.9999308939233 | -23.19998396739021
-870.7791124659243 | 62.39958963274776 | 93.59938444912164 | 139.99964039081667 | 139.9996403908167 | 9.999974313629764 | -8.92497707491462 | -8.92497707491462 | 31.199833394329815 | 46.799750091494715 | 31.19951177785181 | -9.999856612582859 | -17.8497440534604 | 34.999498144040004 | 155.99916996484555 | 116.99930561745333 | 49.999263391698506 | -2.4499639061932266 | -29.74956171806065 | 20.999690624513402 | -34.29993168072954 | -34.29992286675341 | 99.99986394689927 | -23.799967619362018
-796.5775394196783 | 62.400143112901794 | 93.6002146693527 | 124.00010377590499 | 124.00010377590499 | 10.000008369024595 | -11.460009590902153 | -11.460009590902153 | 31.20011626566135 | 46.80017439849202 | 31.20042005960399 | -10.000122242577431 | -22.92028017998747 | 31.000378951990044 | 156.00071449657634 | 117.00050417455974 | 50.00063165367185 | -2.800035372605624 | -38.20048258340525 | 18.6002349751659 | -39.19992127216365 | -39.1999099004488 | 99.99990349491367 | -30.55997050804562
-702.6285534380152 | 62.400177593095236 | 93.60026638964284 | 104.00009199973145 | 104.00009199973141 | 10.000008846128024 | -15.000013269191966 | -15.000013269191966 | 31.200063552613873 | 46.800095328920804 | 31.20045942549668 | -10.000130675094367 | -30.000392025283098 | 26.00033975524535 | 156.00069355268963 | 117.00032522308913 | 50.000680034826374 | -3.1500428421940603 | -50.00068003482622 | 15.600212170865783 | -44.0998939149663 | -44.099878811388706 | 99.99987225010827 | -39.9999489000433
-803.2206969538414 | 62.39979421772473 | 93.59969132658712 | 123.99983110342876 | 123.99983110342876 | 9.999986379308773 | -8.789988027412438 | -8.789988027412438 | 31.199679249708414 | 46.79951887456262 | 31.19908178948888 | -9.999729967697768 | -17.57952528321268 | 30.99916289986309 | 155.9983809732222 | 116.99865871978989 | 49.99860872405861 | -3.499902610684103 | -29.299184712298413 | 18.59948244534985 | -48.999815545843276 | -48.99979987633875 | 99.99969862556526 | -23.43992935783249
-812.2864339777434 | 62.99977352132851 | 94.49966028199276 | 135.99984519928265 | 135.99984519928265 | 9.999988617594312 | -11.144987314308876 | -11.144987314308876 | 31.49998662716633 | 47.24997994074948 | 31.499936609376164 | -9.999979648170513 | -22.28995463577207 | 33.99993080377973 | 157.49848741213867 | 118.12493631711175 | 49.99988899887252 | -3.5499921189199486 | -37.149917526162255 | 20.399954711539976 | -49.699990763107174 | -49.699986888643025 | 99.99999369005513 | -29.719998124684384
-780.3126907173801 | 63.59998462443441 | 95.39997693665163 | 115.99999774909699 | 115.99999774909699 | 9.999999805956637 | -9.914999807605984 | -9.914999807605984 | 31.799945721328886 | 47.69991858199333 | 31.799804564959466 | -9.999941701949332 | -19.82988439496553 | 28.999830935653065 | 158.99822294416563 | 119.2497593281708 | 49.999691683878055 | -3.599977801239219 | -33.049796203043385 | 17.399892705989554 | -50.399970651282416 | -50.399968272507635 | 99.9999529838023 | -26.439987568917324
-669.3253208943648 | 64.20015406457004 | 96.30023109685506 | 80.00005252633511 | 80.00005252633508 | 10.000006565791885 | -12.705008341838507 | -12.705008341838507 | 32.10008376209574 | 48.15012564314361 | 32.10035210117374 | -10.000095646075618 | -25.41024303667814 | 20.000191292151232 | 160.49914397299352 | 120.37537108349923 | 50.000489537657685 | -3.650035736249012 | -42.35041463839594 | 12.00011748903781 | -51.09999086099059 | -51.09998695910103 | 100.00001259600774 | -33.88000426752742
-749.8341554466177 | 64.79971260978796 | 97.19956891468192 | 85.99986832029356 | 85.99986832029357 | 9.99998468840623 | -6.524990009185071 | -6.524990009185071 | 32.399534012521734 | 48.59930101878259 | 32.39883724118499 | -9.999667292353562 | -13.049565816521397 | 21.49928467856016 | 161.99618823537884 | 121.49807710736293 | 49.99827962064898 | -3.6998726919280243 | -21.749251634982333 | 12.899556142127452 | -51.799929105191126 | -51.79992829034022 | 99.99984722974168 | -17.399973417975055
-744.993002322381 | 65.39974725632952 | 98.09962088449426 | 97.99987978598597 | 97.99987978598597 | 9.999987733263875 | -8.399989695941665 | -8.399989695941665 | 32.69998187431571 | 49.049972811473566 | 32.69989878822968 | -9.999969897800192 | -16.79994942830432 | 24.499926249610464 | 163.49834816981033 | 122.62491157921312 | 49.99983826386391 | -4.3999857672200235 | -27.999909427763768 | 14.699952449575978 | -61.59954659399503 | -61.599488527369544 | 99.99951015027094 | -22.399890273660695
-726.1827592391593 | 65.99981910806797 | 98.99972866210197 | 99.99991051198433 | 99.99991051198433 | 9.999991051198434 | -9.26999170446095 | -9.26999170446095 | 32.99996801669923 | 49.49995202504885 | 32.99986731239281 | -9.999961265566142 | -18.53992818635963 | 24.999903163915363 | 164.9982656872528 | 123.74985411117771 | 49.99979344566863 | -5.0999789314582 | -30.899872349423198 | 14.999938033700582 | -71.39937257656204 | -71.39929449486434 | 99.99939229523926 | -24.719849775383146
-687.6749057608877 | 66.5998872193724 | 99.8998308290586 | 93.99994503455514 | 93.99994503455513 | 9.999994152612249 | -10.184994044435568 | -10.184994044435568 | 33.299991105211724 | 49.94998665781759 | 33.299943479669096 | -9.999982263682659 | -20.36996387112158 | 23.49995831965425 | 166.49836822808174 | 124.87495200851578 | 49.99990154267306 | -5.799988578950076 | -33.94993314747499 | 14.099972235033793 | -81.19918095056966 | -81.19907897965987 | 99.9992895556417 | -27.159807043312277
-681.9653681381141 | 67.19986212760689 | 100.79979319141034 | 85.9999324739563 | 85.9999324739563 | 9.999992148134453 | -7.364994217101021 | -7.364994217101021 | 33.59979987329637 | 50.39969980994456 | 33.59944270286779 | -9.999845664887584 | -14.72977266437941 | 21.499668179508305 | 167.99733014034473 | 125.99916185895944 | 49.999197776638034 | -6.499895710962944 | -24.54960610832928 | 12.899793026372615 | -90.99894668213196 | -90.99882363287085 | 99.9991559296389 | -19.63983422458108
-751.5137100846564 | 69.06589691522852 | 103.59884537284282 | 99.99965251032698 | 99.99965251032698 | 9.999965251032698 | -5.729980088841744 | -5.729980088841744 | 34.5328585952629 | 51.79928789289437 | 34.53199674637774 | -9.999637555460627 | -11.459584638557878 | 24.999093888651565 | 172.65880973936578 | 129.4980090204356 | 49.998111890784166 | -6.399758322020373 | -19.099278742279537 | 14.99943356723524 | -89.6001213265843 | -89.60013912411722 | 100.00005310967876 | -15.280008115158916
-822.6458086631307 | 70.93250876446143 | 106.39876314669213 | 113.99957950214693 | 113.99957950214691 | 9.999963114223416 | -3.944985448561143 | -3.944985448561143 | 35.46610188215625 | 53.1991528232344 | 35.465160499951125 | -9.999601346867586 | -7.889685462678526 | 28.49886383857261 | 177.32478873488458 | 132.9976538661198 | 49.997927459980254 | -6.299738859957511 | -13.14945492197479 | 17.099291191313224 | -88.20011194021531 | -88.20012914972773 | 100.00004228032759 | -10.52000444789046
-872.1871057261617 | 72.7991410684455 | 109.19871160266823 | 129.99952133795793 | 129.9995213379579 | 9.999963179842915 | -4.7849823815548405 | -4.7849823815548405 | 36.39963407225947 | 54.59945110838919 | 36.398890689028136 | -9.999712801827103 | -9.569725151348537 | 32.49906660593808 | 181.99202104260374 | 136.49844869701212 | 49.998498515432225 | -6.199813815913593 | -15.949521026422858 | 19.49941442101854 | -86.80013654400327 | -86.80014977879343 | 100.00008268904608 | -12.76001055112228
-921.7013029772058 | 74.6658719910768 | 111.99880798661519 | 131.99955854912494 | 131.99955854912497 | 9.99996655675189 | -2.279992374939431 | -2.279992374939431 | 37.33267157514306 | 55.999007362714586 | 37.33163423376729 | -9.99957162938449 | -4.559804662999326 | 32.99858637696881 | 186.65705915186692 | 139.99726827805733 | 49.997775456593175 | -6.099728605704367 | -7.599661869402153 | 19.799119080810872 | -85.40009194581846 | -85.40010859437545 | 100.00002342755039 | -6.080001424395062
-940.6668225306419 | 76.53251318364038 | 114.79876977546058 | 137.99956154679552 | 137.99956154679555 | 9.999968228028663 | -4.259986465140212 | -4.259986465140212 | 38.26643498086426 | 57.39965247129639 | 38.26582771364999 | -9.999791775708609 | -8.519822592903735 | 34.4992816261947 | 191.3252754507584 | 143.4989806054452 | 49.99890114998942 | -5.8248719839737655 | -14.199687926596969 | 20.699545076095582 | -81.55033569364903 | -81.55037090927209 | 100.00026987904225 | -11.360030658259197
-924.6426989135387 | 78.39949036180215 | 117.59923554270324 | 113.99979390178046 | 113.99979390178046 | 9.999981921208814 | -2.5349954170264333 | -2.5349954170264333 | 39.19958505548495 | 58.79937758322744 | 39.198789971356724 | -9.999708031027978 | -5.069851971731184 | 28.49916788842973 | 195.99073592412043 | 146.9982424744203 | 49.99846983191098 | -5.5498301513421175 | -8.449741401592943 | 17.099476682513526 | -77.70026553352666 | -77.70030093364619 | 100.0001990843677 | -6.760013458103256
-864.1270987196206 | 79.20006581539339 | 118.80009872309012 | 86.0000305727339 | 86.00003057273389 | 10.000003554969059 | -3.3300011838046917 | -3.3300011838046917 | 39.60015316748834 | 59.400229751232516 | 39.600149299960954 | -10.000032807875808 | -6.660021850045287 | 21.500070536932984 | 197.997483447355 | 148.50056457499636 | 50.00015155962325 | -5.275015989540252 | -11.100033646236351 | 12.900039102382788 | -73.85027010697023 | -73.85030080851328 | 100.00025484405847 | -8.880022630152391
-893.2349373215683 | 79.99964472823176 | 119.99946709234766 | 81.99988965030083 | 81.99988965030082 | 9.999986542719615 | -0.9749986879151626 | -0.9749986879151626 | 39.999518052730146 | 59.999277079095215 | 39.998913146145654 | -9.999744699521113 | -1.9499502164066174 | 20.49947663401828 | 199.99448636364528 | 149.99803938121428 | 49.99867781068818 | -4.999867781068816 | -3.2499140576947276 | 12.299674741429275 | -70.0002003139528 | -70.00022978442739 | 100.00015422816097 | -2.600004009932185
-903.0987835854921 | 79.60015057365035 | 119.40022586047554 | 84.00004939348717 | 84.00004939348717 | 10.000005880177046 | -1.2000007056212456 | -1.2000007056212456 | 39.800093238213584 | 59.70013985732038 | 39.80025982481419 | -10.000061749255973 | -2.4000148198214335 | 21.000129673437545 | 199.00199108646837 | 149.25039217666455 | 50.000323359731 | -4.625029910775117 | -4.00002586877848 | 12.600081486652215 | -64.75027050519134 | -64.75030363448934 | 100.00027857664398 | -3.2000089144526074
-879.9259498963188 | 79.20038217353638 | 118.80057326030459 | 70.00010124529196 | 70.00010124529194 | 10.000014463613137 | -0.8700012583343426 | -0.8700012583343426 | 39.60018520693397 | 59.400277810400965 | 39.600430962652034 | -10.000102244869861 | -1.740017790607356 | 17.500178928522256 | 198.0024276849263 | 148.50075544822747 | 50.000530022556006 | -4.25004505191726 | -2.9000307413082496 | 10.500111304736762 | -59.50022326115062 | -59.500251424726386 | 100.00024713144316 | -2.3200057334494817
-902.179363474494 | 78.16033084801802 | 117.24049627202703 | 78.00009639700555 | 78.00009639700555 | 10.000012358590455 | -0.7350009083563984 | -0.7350009083563984 | 39.08013574806981 | 58.620203622104704 | 39.08047296539597 | -10.00011509351757 | -1.4700169187470826 | 19.50022443235926 | 195.4046574286179 | 146.5505967877008 | 50.00060877634925 | -3.8750471801670656 | -2.450029830041115 | 11.700142453665734 | -54.25018332190426 | -54.250206737269075 | 100.00021884421871 | -1.9600042893466862
-891.5964107227644 | 77.12053915270677 | 115.68080872906015 | 70.00014458217044 | 70.00014458217044 | 10.00002065459578 | -0.030000061963787336 | -0.030000061963787336 | 38.56022032515984 | 57.84033048773975 | 38.56062289441876 | -10.000152807623293 | -0.06000091684573975 | 17.500267413340758 | 192.8049324537335 | 144.60092900143127 | 50.000800877161105 | -3.5000560614012763 | -0.1000016017543223 | 10.50016818420384 | -49.00014361597101 | -49.00016282267299 | 100.00018479962876 | -0.08000014783970301
-945.500885769108 | 76.08007334560428 | 114.1201100184064 | 96.00001155476218 | 96.00001155476218 | 10.00000120362106 | -0.06000000722172637 | -0.06000000722172637 | 38.03998110667689 | 57.059971660015314 | 38.04018165322839 | -10.000046665143634 | -0.12000055998172363 | 24.000111996344724 | 190.20378229057332 | 142.64998358571654 | 50.00025923494245 | -3.4750180168285003 | -0.20000103693977 | 14.400074659663439 | -48.650008177558405 | -48.65000979666871 | 100.00001275084557 | -0.16000002040135286
-913.0384535859478 | 75.04054738802138 | 112.56082108203205 | 86.0001907996083 | 86.00019079960832 | 10.000022186000965 | -0.04500009983700434 | -0.04500009983700434 | 37.52032301520805 | 56.28048452281209 | 37.520805728298235 | -10.000202662592296 | -0.09000182396333065 | 21.500435724573435 | 187.60516749742675 | 140.70133415992535 | 50.00105543285611 | -3.450072824867071 | -0.15000316629856847 | 12.900272301676889 | -48.30001323100342 | -48.30001519538669 | 100.00003679222829 | -0.12000004415067395
-894.9052709140303 | 74.00045355073038 | 111.00068032609556 | 82.00015125066483 | 82.00015125066483 | 10.000018445203027 | -0.04500008300341362 | -0.04500008300341362 | 37.0002619060821 | 55.50039285912315 | 37.000692128240466 | -10.00017674059526 | -0.09000159066535734 | 20.500362318220283 | 185.00482226444026 | 138.75109168185446 | 50.00092302542081 | -3.425063227241325 | -0.15000276907626253 | 12.300227064253523 | -47.95001221084661 | -47.9500140866581 | 100.00003267837349 | -0.12000003921404817
-843.0295880169767 | 72.96061579036606 | 109.44092368554911 | 64.00016299989495 | 64.00016299989497 | 10.00002546873359 | -0.042353049044048144 | -0.042353049044048144 | 36.48038068137828 | 54.720571022067425 | 36.48089241360397 | -10.000230430339576 | -0.08470783423346466 | 16.00036868854332 | 182.40521830052938 | 136.80156008289055 | 50.0011973930397 | -3.4000814227266996 | -0.14117985146270048 | 9.600229899463631 | -47.60001428976468 | -47.600016222636285 | 100.00004146492137 | -0.11294122330155824
-868.311611214744 | 71.92020794502741 | 107.88031191754115 | 78.0000620105474 | 78.0000620105474 | 10.000007950070179 | -0.0397059139193963 | -0.0397059139193963 | 35.9600845037707 | 53.94012675565606 | 35.960350552003234 | -10.00009298344824 | -0.07941250310385367 | 19.500181317724074 | 179.80381271023685 | 134.8503863579714 | 50.000494593657976 | -3.3750333850719123 | -0.13235425039497709 | 11.700115734915977 | -47.25000896738042 | -47.250010611783914 | 100.00001927662228 | -0.10588237335171768
-850.2157548137957 | 70.88041007124544 | 106.32061510686819 | 74.0001294314866 | 74.0001294314866 | 10.000017490741433 | -0.03705888834804177 | -0.03705888834804177 | 35.44023689271671 | 53.16035533907508 | 35.440624413348814 | -10.000166514144778 | -0.07411888122248482 | 18.500308051167842 | 177.20436693783054 | 132.90098851096312 | 50.00087011165907 | -3.350058297481156 | -0.12353156145233424 | 11.100193164788319 | -46.9000115588129 | -46.90001332621407 | 100.00003116339477 | -0.09882356020853131
-759.8284546278803 | 69.840743164202 | 104.76111474630298 | 40.000125933548716 | 40.00012593354873 | 10.000031483387183 | -0.03441187304577353 | -0.03441187304577353 | 34.920485093475676 | 52.38072764021352 | 34.921055175704595 | -10.000283964668961 | -0.06882548375683932 | 10.000283964668961 | 174.60537978875317 | 130.9519707539499 | 50.00147140078286 | -3.32509784815206 | -0.11470925791944314 | 6.000176568093947 | -46.55001632488197 | -46.55001821658718 | 100.00005022307106 | -0.09176475196940637
-818.8364693269843 | 68.80003702202245 | 103.20005553303369 | 68.00000282068898 | 68.00000282068896 | 10.0000004148072 | -0.03176470719997582 | -0.03176470719997582 | 34.39996269238968 | 51.599944038584525 | 34.40011104773245 | -10.000031921531802 | -0.06352961456031969 | 17.000054266604064 | 172.00298491215793 | 128.99989916520613 | 50.00018160106303 | -3.3000119856701597 | -0.10588273750813354 | 10.200037046616865 | -46.20000628607201 | -46.20000774005424 | 100.00000902258623 | -0.08470588999560245
-747.2851310815146 | 68.80033077838786 | 103.20049616758179 | 38.000054489720235 | 38.00005448972024 | 10.000014339400066 | -0.02911768881178254 | -0.02911768881178254 | 34.40024378983549 | 51.600365684753235 | 34.400437608043674 | -10.000118804490883 | -0.05823598597909396 | 9.500112864266338 | 172.00106878150984 | 129.00096655966342 | 50.00060800648982 | -3.2750398244250825 | -0.09706000377730378 | 5.700069312739839 | -45.85001327813931 | -45.85001450676311 | 100.0000301399069 | -0.07764708222628063
-781.7477998967719 | 68.79984799215615 | 103.19977198823422 | 51.999964151672934 | 51.99996415167292 | 9.999993106090947 | -0.02647056998671133 | -0.02647056998671133 | 34.399885989842375 | 51.59982898476356 | 34.39979371082998 | -9.999943968444601 | -0.052940879832942 | 12.999927158977982 | 171.99951092358464 | 128.99954800352845 | 49.999713379807446 | -3.2499813696874833 | -0.08823478831730722 | 7.799955287249961 | -45.500006166957455 | -45.500007110668456 | 100.00000131654953 | -0.07058823622344673
-768.0471945331084 | 68.80006512835288 | 103.20009769252933 | 46.000013393190244 | 46.00001339319026 | 10.000002911563097 | -0.023823536348135617 | -0.023823536348135617 | 34.400047655441796 | 51.60007148316268 | 34.40008565941575 | -10.000023260013526 | -0.04764716965065269 | 11.500026749015555 | 172.000202549083 | 129.0001888506921 | 50.0001189736055 | -3.2250076737975544 | -0.07941195366396167 | 6.900016418357558 | -45.15000913379051 | -45.15001019091896 | 100.0000142785864 | -0.06352942083580783
-701.3433645208514 | 68.80031169067986 | 103.2004675360198 | 18.000022769848908 | 18.00002276984891 | 10.000012649916062 | -0.021176497376292836 | -0.021176497376292836 | 34.400227638653206 | 51.60034145797981 | 34.40040257449952 | -10.000109207811608 | -0.04235340370367268 | 4.500049143515223 | 172.0009971715864 | 129.0009024088228 | 50.0005591735338 | -3.200035787106164 | -0.07058902471557715 | 2.7000301953708252 | -44.80001264208056 | -44.80001377372074 | 100.00002819739906 | -0.05647060415853122
-656.1782142843508 | 63.60005368120441 | 95.40008052180664 | 18.00000468263595 | 18.00000468263595 | 10.000002601464418 | -0.01852941658506642 | -0.01852941658506642 | 31.80003998959505 | 47.70005998439258 | 31.80011328487557 | -10.000033853927789 | -0.03705894898808533 | 4.500015234267504 | 159.0009809865539 | 119.25017085986039 | 50.00017854098513 | -3.1750113373525553 | -0.061764926432981655 | 2.7000096412131978 | -44.45000037241332 | -44.45000049456556 | 100.00000372350446 | -0.04941176654573161
-577.3834907052981 | 58.40004352193558 | 87.60006528290334 | 4.0000009224631965 | 4.0000009224631965 | 10.000002306157992 | -0.015882356603897987 | -0.015882356603897987 | 29.200032537570756 | 43.80004880635613 | 29.200091617324397 | -10.000029783395732 | -0.0317648004884335 | 1.0000029783395732 | 146.0007747428608 | 109.50013892737485 | 50.00015707178652 | -3.1500098955225497 | -0.052941342781891595 | 0.6000018848614381 | -44.10000029649423 | -44.10000040153817 | 100.00000324491737 | -0.042352942550788523
-532.4022975697533 | 53.20002981626973 | 79.80004472440461 | 4.000000705250038 | 4.000000705250038 | 10.000001763125098 | -0.013235296451194978 | -0.013235296451194978 | 26.600023222909346 | 39.90003483436403 | 26.600065774066948 | -10.00002350505455 | -0.026470650454556155 | 1.000002350505455 | 133.00056451617115 | 99.750099544579 | 50.000124126082625 | -3.125007757880164 | -0.0441177565818376 | 0.6000014895129915 | -43.75000021864055 | -43.75000029918703 | 100.00000255146612 | -0.03529411854757627
-487.50122736004494 | 48.000021333105224 | 72.00003199965785 | 4.000000567812734 | 4.000000567812734 | 10.000001419531833 | -0.010588236797151353 | -0.010588236797151353 | 24.000017151084077 | 36.00002572662611 | 24.0000486075376 | -10.000019258442546 | -0.021176511370819513 | 1.0000019258442545 | 120.00041183140354 | 90.00007362690505 | 50.000101743654895 | -3.100006308106604 | -0.035294189466109335 | 0.6000012209238587 | -43.400000157423115 | -43.400000221239054 | 100.00000206841268 | -0.028235294701669463
-470.7306934191082 | 46.00026625446685 | 69.00039938170029 | 4.00000715840889 | 4.00000715840889 | 10.000017896022225 | -0.007941190682135295 | -0.007941190682135295 | 23.00016527804131 | 34.50024791706197 | 23.00044354533093 | -10.000182539713787 | -0.015882642857192486 | 1.0000182539713787 | 115.00331716026054 | 86.25070018944376 | 50.00096038486851 | -3.0750590636694133 | -0.02647109667434218 | 0.6000115246184226 | -43.05000943586737 | -43.05001102083615 | 100.00003071749055 | -0.021176477093115643
-453.95358545462904 | 44.00024166097111 | 66.00036249145667 | 4.000006831522785 | 4.000006831522786 | 10.000017078806966 | -0.005294126688780154 | -0.005294126688780154 | 22.00015147767638 | 33.000227216514574 | 22.000405578591923 | -10.000174569472215 | -0.010588420132382339 | 1.0000174569472213 | 110.00302591462591 | 82.50064222463985 | 50.000918780776296 | -3.050056045627354 | -0.017647383099097518 | 0.6000110253693159 | -42.700009175059485 | -42.7000107074883 | 100.00002968154642 | -0.014117651249159483
-437.18104660365265 | 42.00021827566449 | 63.000327413496734 | 4.000006503040918 | 4.000006503040918 | 10.000016257602296 | -0.002647063127012371 | -0.002647063127012371 | 21.000138564464628 | 31.500207846696938 | 21.000370066071714 | -10.00016692401162 | -0.005294206018594384 | 1.000016692401162 | 105.0027484936744 | 78.75058785518173 | 50.000878809618925 | -3.025053167981945 | -0.008823684495815103 | 0.6000105457154274 | -42.350008915803365 | -42.35001039681083 | 100.00002865862245 | -0.007058825552373343

## Foglio1
source | ug_serv1_ac-load | ug_serv2_ac-load | rs_1_ac-load | rs_2_ac-load | ev-charge_ac-load | user_ac-load | pros_1_ac-load | ug_dc-load | ugs_dc-load | ev-fast_dc-load | pros_dc-load | ugs_1_pv | ugs_2_pv | ev-fast_pv | pros_pv | wpg_pv | wpg_1_wind | wpg_2_wind | pros_dc-micro-wind | ugs_bess | ev-fast_bess | pros_bess | wpg_bess | Generators | Loads | Bess | diff.
-420.4364 | 40.0001 | 60.0002 | 20.0001 | 30.0001 | 20.0002 | 100.0019 | 75.0003 | 4 | 4 | 1 | 0.60001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -42 | -42 | -3 | 10 | -10.0001 | 50.0006 | 100 | -507.4364 | 354.6029 | 150.0005 | -2.833
-418.5322 | 39.6 | 59.4001 | 19.8 | 29.7 | 19.8001 | 99.0005 | 74.2501 | 4 | 4 | 1 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -41.2222 | -41.2222 | -2.9445 | 10 | -10 | 50.0002 | 100 | -503.9211 | 351.1508 | 150.0002 | -2.7701
-416.6369 | 39.2 | 58.8001 | 19.6 | 29.4 | 19.6001 | 98.0005 | 73.5001 | 4 | 4 | 1 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.4445 | -40.4445 | -2.8889 | 10 | -10 | 50.0002 | 100 | -500.4147 | 347.7008 | 150.0002 | -2.7138
-414.7441 | 38.8 | 58.2001 | 19.4 | 29.1 | 19.4001 | 97.0005 | 72.7501 | 4 | 4 | 1 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -39.6667 | -39.6667 | -2.8333 | 10 | -10 | 50.0002 | 100 | -496.9108 | 344.2508 | 150.0002 | -2.6599
-412.8534 | 38.4 | 57.6001 | 19.2 | 28.8 | 19.2001 | 96.0004 | 72.0001 | 4 | 4 | 1 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -38.8889 | -38.8889 | -2.7778 | 10 | -10 | 50.0002 | 100 | -493.409 | 340.8008 | 150.0002 | -2.6081
-410.9553 | 38 | 57.0001 | 19 | 28.5 | 19.0001 | 95.0005 | 71.2501 | 4 | 4 | 1 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -38.1111 | -38.1111 | -2.7222 | 10 | -10 | 50.0002 | 100 | -489.8998 | 337.3508 | 150.0002 | -2.5489
-409.079 | 37.6 | 56.4001 | 18.8 | 28.2 | 18.8001 | 94.0004 | 70.5001 | 4 | 4 | 1 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -37.3333 | -37.3333 | -2.6667 | 10 | -10 | 50.0002 | 100 | -486.4123 | 333.9007 | 150.0001 | -2.5115
-407.1842 | 37.2 | 55.8 | 18.6 | 27.9 | 18.6001 | 93.0004 | 69.7501 | 4 | 4 | 1 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -36.5556 | -36.5556 | -2.6111 | 10 | -10 | 50.0002 | 100 | -482.9064 | 330.4507 | 150.0001 | -2.4556
-405.2857 | 36.8 | 55.2 | 18.4 | 27.6 | 18.4001 | 92.0004 | 69.0001 | 4 | 4 | 1 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35.7778 | -35.7778 | -2.5556 | 10 | -10 | 50.0002 | 100 | -479.3968 | 327.0007 | 150.0001 | -2.396
-403.4 | 36.4 | 54.6 | 18.2 | 27.3 | 18.2001 | 91.0004 | 68.2501 | 4 | 4 | 1 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35 | -35 | -2.5 | 10 | -10 | 50.0002 | 100 | -475.9001 | 323.5507 | 150.0001 | -2.3492
-401.505 | 36 | 54 | 18 | 27 | 18.0001 | 90.0004 | 67.5001 | 4 | 4 | 1 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -34.2222 | -34.2222 | -2.4445 | 10 | -10 | 50.0002 | 100 | -472.3939 | 320.1007 | 150.0001 | -2.2931
-399.6295 | 35.6 | 53.4 | 17.8 | 26.7 | 17.8001 | 89.0004 | 66.7501 | 4 | 4 | 1 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -33.4445 | -33.4445 | -2.3889 | 10 | -10 | 50.0001 | 100 | -468.9073 | 316.6507 | 150.0001 | -2.2565
-397.7401 | 35.2 | 52.8 | 17.6 | 26.4 | 17.6001 | 88.0004 | 66.0001 | 4 | 4 | 1 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32.6667 | -32.6667 | -2.3333 | 10 | -10 | 50.0001 | 100 | -465.4068 | 313.2006 | 150.0001 | -2.206
-395.8547 | 34.8 | 52.2 | 17.4 | 26.1 | 17.4001 | 87.0004 | 65.2501 | 4 | 4 | 1 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -31.8889 | -31.8889 | -2.2778 | 10 | -10 | 50.0001 | 100 | -461.9103 | 309.7506 | 150.0001 | -2.1595
-393.9736 | 34.4 | 51.6 | 17.2 | 25.8 | 17.2 | 86.0004 | 64.5001 | 4 | 4 | 1 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -31.1111 | -31.1111 | -2.2222 | 10 | -10 | 50.0001 | 100 | -458.4181 | 306.3006 | 150.0001 | -2.1173
-392.088 | 34 | 51 | 17 | 25.5 | 17 | 85.0004 | 63.7501 | 4 | 4 | 1 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.3333 | -30.3333 | -2.1667 | 10 | -10 | 50.0001 | 100 | -454.9214 | 302.8506 | 150.0001 | -2.0706
-390.2021 | 33.6 | 50.4 | 16.8 | 25.2 | 16.8 | 84.0003 | 63.0001 | 4 | 4 | 1 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -29.5556 | -29.5556 | -2.1111 | 10 | -10 | 50.0001 | 100 | -451.4243 | 299.4006 | 150.0001 | -2.0236
-388.3245 | 33.2 | 49.8 | 16.6 | 24.9 | 16.6 | 83.0003 | 62.2501 | 4 | 4 | 1 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -28.7778 | -28.7778 | -2.0556 | 10 | -10 | 50.0001 | 100 | -447.9357 | 295.9506 | 150.0001 | -1.985
-386.4305 | 32.8 | 49.2 | 16.4 | 24.6 | 16.4 | 82.0003 | 61.5001 | 4 | 4 | 1 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -28 | -28 | -2 | 10 | -10 | 50.0001 | 100 | -444.4305 | 292.5006 | 150.0001 | -1.9298
-381.4958 | 32.4 | 48.6 | 16.2 | 24.3 | 16.2 | 81.0003 | 60.7501 | 4 | 4 | 1 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -28.7 | -28.7 | -2.05 | 10 | -10 | 50.0001 | 100 | -440.9458 | 289.0506 | 150.0001 | -1.8952
-376.5517 | 32 | 48 | 16 | 24 | 16 | 80.0003 | 60.0001 | 4 | 4 | 1 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -29.4 | -29.4 | -2.1 | 10 | -10 | 50.0001 | 100 | -437.4517 | 285.6005 | 150.0001 | -1.851
-386.6812 | 32.5 | 48.7499 | 16.25 | 24.375 | 16.2499 | 81.2496 | 60.9374 | 7 | 7 | 1.75 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.1 | -30.1 | -2.15 | 10 | -10 | 49.9998 | 100 | -449.0312 | 297.1117 | 149.9998 | -1.9197
-396.8164 | 33 | 49.4999 | 16.5 | 24.75 | 16.4999 | 82.4996 | 61.8749 | 10 | 10 | 2.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.8 | -30.8 | -2.2 | 10 | -10 | 49.9998 | 100 | -460.6164 | 308.6242 | 149.9998 | -1.9924
-459.863 | 33.4999 | 50.2499 | 16.7499 | 25.1249 | 16.7498 | 83.7494 | 62.8122 | 35 | 35 | 8.7499 | 5.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -31.5 | -31.5 | -2.25 | 10 | -9.9999 | 49.9995 | 100 | -525.1129 | 372.9358 | 149.9996 | -2.1776
-522.9303 | 33.9999 | 50.9999 | 16.9999 | 25.4999 | 16.9998 | 84.9994 | 63.7497 | 59.9999 | 59.9999 | 14.9999 | 8.9999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32.2 | -32.2 | -2.3 | 10 | -9.9999 | 49.9995 | 100 | -589.6303 | 437.2481 | 149.9996 | -2.3827
-579.0447 | 33.7 | 50.55 | 16.85 | 25.2749 | 16.8499 | 84.2501 | 63.1873 | 84.9999 | 84.9999 | 21.2499 | 12.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32.9 | -32.9 | -2.35 | 10 | -10 | 49.9998 | 100 | -647.1947 | 494.6619 | 149.9998 | -2.533
-635.1672 | 33.4 | 50.1 | 16.7 | 25.0499 | 16.6999 | 83.5001 | 62.6248 | 109.9999 | 109.9999 | 27.4999 | 16.4999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -33.6 | -33.6 | -2.4 | 10 | -10 | 49.9998 | 100 | -704.7672 | 552.0743 | 149.9998 | -2.693
-602.2111 | 33.1 | 49.6501 | 16.55 | 24.8251 | 16.5501 | 82.7503 | 62.0627 | 98.0001 | 98.0001 | 24.5001 | 14.7001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -34.3 | -34.3 | -2.45 | 10 | -10.0001 | 50.0003 | 100 | -673.2611 | 520.6886 | 150.0002 | -2.5723
-681.6682 | 32.8 | 49.1999 | 16.3999 | 24.5999 | 16.3999 | 82 | 61.4998 | 133.9998 | 133.9998 | 33.4998 | 20.0999 | -0.315 | -0.315 | -0.63 | -1.05 | -0.84 | -35 | -35 | -2.5 | 10 | -9.9999 | 49.9997 | 100 | -757.3181 | 604.4989 | 149.9997 | -2.8195
-692.1568 | 34.9332 | 52.3998 | 17.4666 | 26.1999 | 17.4664 | 87.3314 | 65.4996 | 129.9998 | 129.9998 | 32.4995 | 19.4997 | -0.24 | -0.24 | -0.47999 | -0.79999 | -0.64 | -34.65 | -34.65 | -2.475 | 10 | -9.9998 | 49.9992 | 100 | -766.3317 | 613.2957 | 149.9993 | -3.0367
-734.5605 | 37.0665 | 55.5997 | 18.5332 | 27.7998 | 18.533 | 92.6644 | 69.4995 | 139.9997 | 139.9997 | 34.9993 | 20.9996 | -0.345 | -0.345 | -0.68999 | -1.15 | -0.92 | -34.3 | -34.3 | -2.4499 | 10 | -9.9998 | 49.999 | 100 | -809.0604 | 655.6943 | 149.9991 | -3.367
-899.8256 | 39.1997 | 58.7995 | 19.5997 | 29.3996 | 19.5993 | 97.9971 | 73.4988 | 199.999 | 199.999 | 49.9982 | 29.9989 | -0.225 | -0.225 | -0.44998 | -0.74997 | -0.6 | -33.95 | -33.95 | -2.4249 | 10 | -9.9996 | 49.9981 | 99.9999 | -972.4005 | 818.0887 | 149.9984 | -4.3134
-825.3212 | 41.3332 | 61.9998 | 20.6667 | 31 | 20.6666 | 103.3312 | 77.5001 | 169.9999 | 169.9999 | 42.4998 | 25.4999 | -2.37 | -2.37 | -4.74 | -7.9 | -6.32 | -33.6 | -33.6 | -2.4 | 10 | -10 | 49.9998 | 100.0001 | -918.6212 | 764.4972 | 149.9999 | -4.1241
-814.1539 | 43.4665 | 65.1997 | 21.7332 | 32.5999 | 21.733 | 108.6638 | 81.4996 | 157.9998 | 157.9998 | 39.4994 | 23.6996 | -2.535 | -2.535 | -5.0699 | -8.4499 | -6.76 | -33.25 | -33.25 | -2.375 | 10 | -9.9998 | 49.9992 | 100 | -908.3786 | 754.0942 | 149.9993 | -4.2851
-786.3217 | 45.5998 | 68.3997 | 22.7999 | 34.1998 | 22.7996 | 113.9968 | 85.4994 | 132.9999 | 132.9999 | 33.2494 | 19.9496 | -1.245 | -1.245 | -2.49 | -4.1499 | -3.32 | -32.9 | -32.9 | -2.35 | 10 | -9.9998 | 49.999 | 100 | -866.9215 | 712.4937 | 149.9992 | -4.4286
-718.7997 | 47.7331 | 71.5997 | 23.8667 | 35.8 | 23.8666 | 119.3304 | 89.5001 | 107.9999 | 107.9999 | 26.9999 | 16.1999 | -3.9 | -3.9 | -7.8 | -12.9999 | -10.4 | -32.55 | -32.55 | -2.325 | 10 | -10 | 49.9997 | 100.0001 | -825.2247 | 670.8962 | 149.9998 | -4.3286
-695.419 | 49.8664 | 74.7996 | 24.9333 | 37.3999 | 24.9331 | 124.6632 | 93.4998 | 101.9998 | 101.9998 | 25.4997 | 15.2998 | -6.72 | -6.72 | -13.4399 | -22.3998 | -17.92 | -32.2 | -32.2 | -2.3 | 10 | -9.9999 | 49.9995 | 100 | -829.3187 | 674.8944 | 149.9996 | -4.4247
-745.4635 | 51.9996 | 77.9994 | 25.9997 | 38.9996 | 25.9992 | 129.9953 | 97.4989 | 108.9997 | 108.9997 | 27.2492 | 16.3495 | -5.355 | -5.355 | -10.7097 | -17.8495 | -14.28 | -31.85 | -31.85 | -2.2749 | 10 | -9.9997 | 49.9986 | 99.9999 | -864.9876 | 710.0901 | 149.9988 | -4.8988
-754.7872 | 54.1329 | 81.1994 | 27.0666 | 40.5998 | 27.0663 | 135.329 | 101.4995 | 115.9997 | 115.9997 | 28.9996 | 17.3997 | -8.04 | -8.04 | -16.0798 | -26.7996 | -21.44 | -31.5 | -31.5 | -2.25 | 10 | -9.9999 | 49.9992 | 100 | -900.4365 | 745.2922 | 149.9994 | -5.1449
-789.2897 | 56.2663 | 84.3994 | 28.1329 | 42.1994 | 28.1323 | 140.6608 | 105.4984 | 105.9998 | 105.9998 | 26.4991 | 15.8994 | -4.155 | -4.155 | -8.3097 | -13.8495 | -11.08 | -31.15 | -31.15 | -2.2249 | 10 | -9.9996 | 49.9982 | 99.9999 | -895.3638 | 739.6875 | 149.9984 | -5.6779
-738.0401 | 58.3996 | 87.5994 | 29.2 | 43.8 | 29.1999 | 145.9955 | 109.4999 | 95.9998 | 95.9998 | 23.9999 | 14.3999 | -8.79 | -8.79 | -17.5799 | -29.2998 | -23.44 | -30.8 | -30.8 | -2.2 | 10 | -9.9999 | 49.9997 | 100.0001 | -889.7399 | 734.0938 | 149.9998 | -5.6463
-753.5677 | 58.2 | 87.3 | 29.1 | 43.65 | 29.1 | 145.5004 | 109.125 | 102 | 102 | 25.5 | 15.3 | -8.535 | -8.535 | -17.07 | -28.45 | -22.76 | -30.6833 | -30.6833 | -2.1917 | 10 | -10 | 50 | 100 | -902.4761 | 746.7753 | 150 | -5.7008
-727.4755 | 58.0001 | 87.0001 | 29.0001 | 43.5001 | 29.0002 | 145.0008 | 108.7503 | 96.0001 | 96.0001 | 24.0002 | 14.4001 | -9.54 | -9.54 | -19.0801 | -31.8002 | -25.44 | -30.5667 | -30.5667 | -2.1833 | 10 | -10.0001 | 50.0003 | 100 | -886.1926 | 730.652 | 150.0003 | -5.5402
-668.1573 | 57.8002 | 86.7003 | 28.9001 | 43.3501 | 28.9002 | 144.5008 | 108.3753 | 72.0001 | 72.0001 | 18.0001 | 10.8001 | -9.54 | -9.54 | -19.0801 | -31.8003 | -25.44 | -30.45 | -30.45 | -2.175 | 10 | -10.0001 | 50.0004 | 100 | -826.6328 | 671.3275 | 150.0003 | -5.305
-673.2686 | 57.6 | 86.4001 | 28.8 | 43.2 | 28.8 | 144.0004 | 108 | 72 | 72 | 18 | 10.8 | -8.88 | -8.88 | -17.76 | -29.6 | -23.68 | -30.3333 | -30.3333 | -2.1667 | 10 | -10 | 50 | 100 | -824.902 | 669.6005 | 150 | -5.3015
-669.6924 | 58.1999 | 87.2998 | 29.1 | 43.65 | 29.1 | 145.4987 | 109.125 | 75.9999 | 75.9999 | 19 | 11.4 | -10.74 | -10.74 | -21.48 | -35.7999 | -28.64 | -30.2167 | -30.2167 | -2.1583 | 10 | -10 | 49.9999 | 100 | -839.684 | 684.3731 | 149.9999 | -5.311
-697.5067 | 58.7998 | 88.1997 | 29.3999 | 44.0999 | 29.3997 | 146.9983 | 110.2496 | 83.9999 | 83.9999 | 20.9998 | 12.5999 | -10.44 | -10.44 | -20.8798 | -34.7997 | -27.84 | -30.1 | -30.1 | -2.15 | 10 | -9.9999 | 49.9995 | 100 | -864.2562 | 708.7465 | 149.9996 | -5.5101
-690.4793 | 59.3999 | 89.0998 | 29.7 | 44.55 | 29.6999 | 148.4987 | 111.3749 | 85.9999 | 85.9999 | 21.5 | 12.9 | -12.165 | -12.165 | -24.33 | -40.5499 | -32.44 | -29.9833 | -29.9833 | -2.1417 | 10 | -10 | 49.9999 | 100 | -874.2375 | 718.723 | 149.9999 | -5.5146
-654.1069 | 59.9999 | 89.9999 | 30 | 45 | 30 | 149.9987 | 112.5 | 77 | 77 | 19.25 | 11.55 | -14.175 | -14.175 | -28.35 | -47.25 | -37.8 | -29.8667 | -29.8667 | -2.1333 | 10 | -10 | 50 | 100 | -857.7236 | 702.2985 | 150 | -5.4251
-637.6482 | 60.5999 | 90.8999 | 30.3 | 45.4499 | 30.2999 | 151.4985 | 113.6248 | 68 | 68 | 16.9999 | 10.2 | -14.205 | -14.205 | -28.4099 | -47.3498 | -37.88 | -29.75 | -29.75 | -2.125 | 10 | -10 | 49.9998 | 100 | -841.3228 | 685.8727 | 149.9998 | -5.4503
-694.1712 | 61.1998 | 91.7997 | 30.5998 | 45.8996 | 30.5993 | 152.9973 | 114.749 | 69.9999 | 69.9999 | 17.4996 | 10.4998 | -9.615 | -9.615 | -19.2296 | -32.0493 | -25.64 | -29.6333 | -29.6333 | -2.1166 | 10 | -9.9998 | 49.9989 | 99.9999 | -851.7033 | 695.8437 | 149.999 | -5.8606
-694.5306 | 61.7998 | 92.6997 | 30.9 | 46.35 | 30.9 | 154.4986 | 115.8749 | 76.9999 | 76.9999 | 19.25 | 11.55 | -11.805 | -11.805 | -23.61 | -39.3499 | -31.48 | -29.5167 | -29.5167 | -2.1083 | 10 | -10 | 49.9999 | 100 | -873.7221 | 717.8228 | 149.9999 | -5.8994
-748.1783 | 62.3998 | 93.5996 | 31.1998 | 46.7997 | 31.1993 | 155.9974 | 116.999 | 83.9999 | 83.9999 | 20.9996 | 12.5997 | -8.7 | -8.7 | -17.3997 | -28.9994 | -23.2 | -29.4 | -29.4 | -2.1 | 10 | -9.9998 | 49.999 | 99.9999 | -896.0773 | 739.7937 | 149.9991 | -6.2845
-870.7791 | 62.3996 | 93.5994 | 31.1998 | 46.7998 | 31.1995 | 155.9992 | 116.9993 | 139.9996 | 139.9996 | 34.9995 | 20.9997 | -8.925 | -8.925 | -17.8497 | -29.7496 | -23.8 | -34.2999 | -34.2999 | -2.45 | 10 | -9.9999 | 49.9993 | 99.9999 | -1031.0782 | 874.195 | 149.9992 | -6.8839
-796.5775 | 62.4001 | 93.6002 | 31.2001 | 46.8002 | 31.2004 | 156.0007 | 117.0005 | 124.0001 | 124.0001 | 31.0004 | 18.6002 | -11.46 | -11.46 | -22.9203 | -38.2005 | -30.56 | -39.1999 | -39.1999 | -2.8 | 10 | -10.0001 | 50.0006 | 99.9999 | -992.3782 | 835.8031 | 150.0004 | -6.5746
-702.6286 | 62.4002 | 93.6003 | 31.2001 | 46.8001 | 31.2005 | 156.0007 | 117.0003 | 104.0001 | 104.0001 | 26.0003 | 15.6002 | -15 | -15 | -30.0004 | -50.0007 | -39.9999 | -44.0999 | -44.0999 | -3.15 | 10 | -10.0001 | 50.0007 | 99.9999 | -943.9794 | 787.8028 | 150.0004 | -6.1762
-803.2207 | 62.3998 | 93.5997 | 31.1997 | 46.7995 | 31.1991 | 155.9984 | 116.9987 | 123.9998 | 123.9998 | 30.9992 | 18.5995 | -8.79 | -8.79 | -17.5795 | -29.2992 | -23.4399 | -48.9998 | -48.9998 | -3.4999 | 10 | -9.9997 | 49.9986 | 99.9997 | -992.6188 | 835.7931 | 149.9986 | -6.8272
-812.2864 | 62.9998 | 94.4997 | 31.5 | 47.25 | 31.4999 | 157.4985 | 118.1249 | 135.9998 | 135.9998 | 33.9999 | 20.4 | -11.145 | -11.145 | -22.29 | -37.1499 | -29.72 | -49.7 | -49.7 | -3.55 | 10 | -10 | 49.9999 | 100 | -1026.6862 | 869.7723 | 149.9999 | -6.914
-780.3127 | 63.6 | 95.4 | 31.7999 | 47.6999 | 31.7998 | 158.9982 | 119.2498 | 116 | 116 | 28.9998 | 17.3999 | -9.915 | -9.915 | -19.8299 | -33.0498 | -26.44 | -50.4 | -50.4 | -3.6 | 10 | -9.9999 | 49.9997 | 100 | -983.8623 | 826.9473 | 149.9997 | -6.9152
-669.3253 | 64.2002 | 96.3002 | 32.1001 | 48.1501 | 32.1004 | 160.4991 | 120.3754 | 80.0001 | 80.0001 | 20.0002 | 12.0001 | -12.705 | -12.705 | -25.4102 | -42.3504 | -33.88 | -51.1 | -51.1 | -3.65 | 10 | -10.0001 | 50.0005 | 100 | -902.226 | 745.7259 | 150.0004 | -6.4997
-749.8342 | 64.7997 | 97.1996 | 32.3995 | 48.5993 | 32.3988 | 161.9962 | 121.4981 | 85.9999 | 85.9999 | 21.4993 | 12.8996 | -6.525 | -6.525 | -13.0496 | -21.7493 | -17.4 | -51.7999 | -51.7999 | -3.6999 | 10 | -9.9997 | 49.9983 | 99.9998 | -922.3827 | 765.2898 | 149.9984 | -7.0944
-744.993 | 65.3997 | 98.0996 | 32.7 | 49.05 | 32.6999 | 163.4983 | 122.6249 | 97.9999 | 97.9999 | 24.4999 | 14.7 | -8.4 | -8.4 | -16.7999 | -27.9999 | -22.3999 | -61.5995 | -61.5995 | -4.4 | 10 | -10 | 49.9998 | 99.9995 | -956.5918 | 799.2721 | 149.9994 | -7.3203
-726.1828 | 65.9998 | 98.9997 | 33 | 49.5 | 32.9999 | 164.9983 | 123.7499 | 99.9999 | 99.9999 | 24.9999 | 14.9999 | -9.27 | -9.27 | -18.5399 | -30.8999 | -24.7198 | -71.3994 | -71.3993 | -5.1 | 10 | -10 | 49.9998 | 99.9994 | -966.781 | 809.2471 | 149.9992 | -7.5347
-687.6749 | 66.5999 | 99.8998 | 33.3 | 49.95 | 33.2999 | 166.4984 | 124.875 | 93.9999 | 93.9999 | 23.5 | 14.1 | -10.185 | -10.185 | -20.37 | -33.9499 | -27.1598 | -81.1992 | -81.1991 | -5.8 | 10 | -10 | 49.9999 | 99.9993 | -957.7228 | 800.0228 | 149.9992 | -7.7009
-681.9654 | 67.1999 | 100.7998 | 33.5998 | 50.3997 | 33.5994 | 167.9973 | 125.9992 | 85.9999 | 85.9999 | 21.4997 | 12.8998 | -7.365 | -7.365 | -14.7298 | -24.5496 | -19.6398 | -90.9989 | -90.9988 | -6.4999 | 10 | -9.9998 | 49.9992 | 99.9992 | -944.1122 | 785.9944 | 149.9985 | -8.1193
-751.5137 | 69.0659 | 103.5988 | 34.5329 | 51.7993 | 34.532 | 172.6588 | 129.498 | 99.9997 | 99.9997 | 24.9991 | 14.9994 | -5.73 | -5.73 | -11.4596 | -19.0993 | -15.28 | -89.6001 | -89.6001 | -6.3998 | 10 | -9.9996 | 49.9981 | 100.0001 | -994.4126 | 835.6835 | 149.9985 | -8.7305
-822.6458 | 70.9325 | 106.3988 | 35.4661 | 53.1992 | 35.4652 | 177.3248 | 132.9977 | 113.9996 | 113.9996 | 28.4989 | 17.0993 | -3.945 | -3.945 | -7.8897 | -13.1495 | -10.52 | -88.2001 | -88.2001 | -6.2997 | 10 | -9.9996 | 49.9979 | 100 | -1044.7949 | 885.3814 | 149.9983 | -9.4151
-872.1871 | 72.7991 | 109.1987 | 36.3996 | 54.5995 | 36.3989 | 181.992 | 136.4984 | 129.9995 | 129.9995 | 32.4991 | 19.4994 | -4.785 | -4.785 | -9.5697 | -15.9495 | -12.76 | -86.8001 | -86.8001 | -6.1998 | 10 | -9.9997 | 49.9985 | 100.0001 | -1099.8364 | 939.8838 | 149.9988 | -9.9538
-921.7013 | 74.6659 | 111.9988 | 37.3327 | 55.999 | 37.3316 | 186.6571 | 139.9973 | 131.9996 | 131.9996 | 32.9986 | 19.7991 | -2.28 | -2.28 | -4.5598 | -7.5997 | -6.08 | -85.4001 | -85.4001 | -6.0997 | 10 | -9.9996 | 49.9978 | 100 | -1121.4007 | 960.7791 | 149.9982 | -10.6233
-940.6668 | 76.5325 | 114.7988 | 38.2664 | 57.3997 | 38.2658 | 191.3253 | 143.499 | 137.9996 | 137.9996 | 34.4993 | 20.6995 | -4.26 | -4.26 | -8.5198 | -14.1997 | -11.36 | -81.5503 | -81.5504 | -5.8249 | 10 | -9.9998 | 49.9989 | 100.0003 | -1152.1919 | 991.2854 | 149.9993 | -10.9072
-924.6427 | 78.3995 | 117.5992 | 39.1996 | 58.7994 | 39.1988 | 195.9907 | 146.9982 | 113.9998 | 113.9998 | 28.4992 | 17.0995 | -2.535 | -2.535 | -5.0699 | -8.4497 | -6.76 | -77.7003 | -77.7003 | -5.5498 | 10 | -9.9997 | 49.9985 | 100.0002 | -1110.9427 | 949.7837 | 149.9989 | -11.1601
-864.1271 | 79.2001 | 118.8001 | 39.6002 | 59.4002 | 39.6001 | 197.9975 | 148.5006 | 86 | 86 | 21.5001 | 12.9 | -3.33 | -3.33 | -6.66 | -11.1 | -8.88 | -73.8503 | -73.8503 | -5.275 | 10 | -10 | 50.0002 | 100.0003 | -1050.4028 | 889.4989 | 150.0004 | -10.9035
-893.2349 | 79.9996 | 119.9995 | 39.9995 | 59.9993 | 39.9989 | 199.9945 | 149.998 | 81.9999 | 81.9999 | 20.4995 | 12.2997 | -0.975 | -0.975 | -1.95 | -3.2499 | -2.6 | -70.0002 | -70.0002 | -4.9999 | 10 | -9.9997 | 49.9987 | 100.0002 | -1047.9851 | 886.7883 | 149.9991 | -11.1978
-903.0988 | 79.6002 | 119.4002 | 39.8001 | 59.7001 | 39.8003 | 199.002 | 149.2504 | 84 | 84 | 21.0001 | 12.6001 | -1.2 | -1.2 | -2.4 | -4 | -3.2 | -64.7503 | -64.7503 | -4.625 | 10 | -10.0001 | 50.0003 | 100.0003 | -1049.2244 | 888.1536 | 150.0005 | -11.0703
-879.9259 | 79.2004 | 118.8006 | 39.6002 | 59.4003 | 39.6004 | 198.0024 | 148.5008 | 70.0001 | 70.0001 | 17.5002 | 10.5001 | -0.87 | -0.87 | -1.74 | -2.9 | -2.32 | -59.5002 | -59.5003 | -4.25 | 10 | -10.0001 | 50.0005 | 100.0002 | -1011.8765 | 851.1055 | 150.0007 | -10.7703
-902.1794 | 78.1603 | 117.2405 | 39.0801 | 58.6202 | 39.0805 | 195.4047 | 146.5506 | 78.0001 | 78.0001 | 19.5002 | 11.7001 | -0.735 | -0.735 | -1.47 | -2.45 | -1.96 | -54.2502 | -54.2502 | -3.875 | 10 | -10.0001 | 50.0006 | 100.0002 | -1021.9049 | 861.3375 | 150.0007 | -10.5667
-891.5964 | 77.1205 | 115.6808 | 38.5602 | 57.8403 | 38.5606 | 192.8049 | 144.6009 | 70.0001 | 70.0001 | 17.5003 | 10.5002 | -0.03 | -0.03 | -0.060001 | -0.1 | -0.08 | -49.0001 | -49.0002 | -3.5001 | 10 | -10.0002 | 50.0008 | 100.0002 | -993.3968 | 833.1691 | 150.0009 | -10.2268
-945.5009 | 76.0801 | 114.1201 | 38.04 | 57.06 | 38.0402 | 190.2038 | 142.65 | 96 | 96 | 24.0001 | 14.4001 | -0.06 | -0.06 | -0.12 | -0.2 | -0.16 | -48.65 | -48.65 | -3.475 | 10 | -10 | 50.0003 | 100 | -1046.8759 | 886.5943 | 150.0002 | -10.2814
-913.0385 | 75.0405 | 112.5608 | 37.5203 | 56.2805 | 37.5208 | 187.6052 | 140.7013 | 86.0002 | 86.0002 | 21.5004 | 12.9003 | -0.045 | -0.045 | -0.090002 | -0.15 | -0.12 | -48.3 | -48.3 | -3.4501 | 10 | -10.0002 | 50.0011 | 100 | -1013.5386 | 853.6306 | 150.0009 | -9.9071
-894.9053 | 74.0005 | 111.0007 | 37.0003 | 55.5004 | 37.0007 | 185.0048 | 138.7511 | 82.0002 | 82.0002 | 20.5004 | 12.3002 | -0.045 | -0.045 | -0.090002 | -0.15 | -0.12 | -47.95 | -47.95 | -3.4251 | 10 | -10.0002 | 50.0009 | 100 | -994.6804 | 835.0593 | 150.0008 | -9.6203
-843.0296 | 72.9606 | 109.4409 | 36.4804 | 54.7206 | 36.4809 | 182.4052 | 136.8016 | 64.0002 | 64.0002 | 16.0004 | 9.6002 | -0.042353 | -0.042353 | -0.084708 | -0.14118 | -0.11294 | -47.6 | -47.6 | -3.4001 | 10 | -10.0002 | 50.0012 | 100 | -942.0532 | 782.8911 | 150.001 | -9.1611
-868.3116 | 71.9202 | 107.8803 | 35.9601 | 53.9401 | 35.9604 | 179.8038 | 134.8504 | 78.0001 | 78.0001 | 19.5002 | 11.7001 | -0.039706 | -0.039706 | -0.079413 | -0.13235 | -0.10588 | -47.25 | -47.25 | -3.375 | 10 | -10.0001 | 50.0005 | 100 | -966.5837 | 807.5157 | 150.0004 | -9.0676
-850.2158 | 70.8804 | 106.3206 | 35.4402 | 53.1604 | 35.4406 | 177.2044 | 132.901 | 74.0001 | 74.0001 | 18.5003 | 11.1002 | -0.037059 | -0.037059 | -0.074119 | -0.12353 | -0.098824 | -46.9 | -46.9 | -3.3501 | 10 | -10.0002 | 50.0009 | 100 | -947.7364 | 788.9484 | 150.0008 | -8.7873
-759.8285 | 69.8407 | 104.7611 | 34.9205 | 52.3807 | 34.9211 | 174.6054 | 130.952 | 40.0001 | 40.0001 | 10.0003 | 6.0002 | -0.034412 | -0.034412 | -0.068825 | -0.11471 | -0.091765 | -46.55 | -46.55 | -3.3251 | 10 | -10.0003 | 50.0015 | 100.0001 | -856.5977 | 698.3822 | 150.0013 | -8.2143
-818.8365 | 68.8 | 103.2001 | 34.4 | 51.5999 | 34.4001 | 172.003 | 128.9999 | 68 | 68 | 17.0001 | 10.2 | -0.031765 | -0.031765 | -0.06353 | -0.10588 | -0.084706 | -46.2 | -46.2 | -3.3 | 10 | -10 | 50.0002 | 100 | -914.8541 | 756.6031 | 150.0002 | -8.2509
-747.2851 | 68.8003 | 103.2005 | 34.4002 | 51.6004 | 34.4004 | 172.0011 | 129.001 | 38.0001 | 38.0001 | 9.5001 | 5.7001 | -0.029118 | -0.029118 | -0.058236 | -0.09706 | -0.077647 | -45.85 | -45.85 | -3.275 | 10 | -10.0001 | 50.0006 | 100 | -842.5514 | 684.6042 | 150.0005 | -7.9466
-781.7478 | 68.7998 | 103.1998 | 34.3999 | 51.5998 | 34.3998 | 171.9995 | 128.9995 | 52 | 52 | 12.9999 | 7.8 | -0.026471 | -0.026471 | -0.052941 | -0.088235 | -0.070588 | -45.5 | -45.5 | -3.25 | 10 | -9.9999 | 49.9997 | 100 | -876.2625 | 718.198 | 149.9998 | -8.0647
-768.0472 | 68.8001 | 103.2001 | 34.4 | 51.6001 | 34.4001 | 172.0002 | 129.0002 | 46 | 46 | 11.5 | 6.9 | -0.023824 | -0.023824 | -0.047647 | -0.079412 | -0.063529 | -45.15 | -45.15 | -3.225 | 10 | -10 | 50.0001 | 100 | -861.8105 | 703.8008 | 150.0001 | -8.0095
-701.3434 | 68.8003 | 103.2005 | 34.4002 | 51.6003 | 34.4004 | 172.001 | 129.0009 | 18 | 18 | 4.5 | 2.7 | -0.021176 | -0.021176 | -0.042353 | -0.070589 | -0.056471 | -44.8 | -44.8 | -3.2 | 10 | -10.0001 | 50.0006 | 100 | -794.3552 | 636.6038 | 150.0005 | -7.7509
-656.1782 | 63.6001 | 95.4001 | 31.8 | 47.7001 | 31.8001 | 159.001 | 119.2502 | 18 | 18 | 4.5 | 2.7 | -0.018529 | -0.018529 | -0.037059 | -0.061765 | -0.049412 | -44.45 | -44.45 | -3.175 | 10 | -10 | 50.0002 | 100 | -748.4385 | 591.7515 | 150.0002 | -6.6868
-577.3835 | 58.4 | 87.6001 | 29.2 | 43.8 | 29.2001 | 146.0008 | 109.5001 | 4 | 4 | 1 | 0.6 | -0.015882 | -0.015882 | -0.031765 | -0.052941 | -0.042353 | -44.1 | -44.1 | -3.15 | 10 | -10 | 50.0002 | 100 | -668.8923 | 513.3012 | 150.0001 | -5.591
-532.4023 | 53.2 | 79.8 | 26.6 | 39.9 | 26.6001 | 133.0006 | 99.7501 | 4 | 4 | 1 | 0.6 | -0.013235 | -0.013235 | -0.026471 | -0.044118 | -0.035294 | -43.75 | -43.75 | -3.125 | 10 | -10 | 50.0001 | 100 | -623.1597 | 468.4509 | 150.0001 | -4.7087
-487.5012 | 48 | 72 | 24 | 36 | 24 | 120.0004 | 90.0001 | 4 | 4 | 1 | 0.6 | -0.010588 | -0.010588 | -0.021177 | -0.035294 | -0.028235 | -43.4 | -43.4 | -3.1 | 10 | -10 | 50.0001 | 100 | -577.5071 | 423.6006 | 150.0001 | -3.9064
-470.7307 | 46.0003 | 69.0004 | 23.0002 | 34.5002 | 23.0004 | 115.0033 | 86.2507 | 4 | 4 | 1 | 0.60001 | -0.0079412 | -0.0079412 | -0.015883 | -0.026471 | -0.021176 | -43.05 | -43.05 | -3.0751 | 10 | -10.0002 | 50.001 | 100 | -559.9852 | 406.3556 | 150.0008 | -3.6288
-453.9536 | 44.0002 | 66.0004 | 22.0002 | 33.0002 | 22.0004 | 110.003 | 82.5006 | 4 | 4 | 1 | 0.60001 | -0.0052941 | -0.0052941 | -0.010588 | -0.017647 | -0.014118 | -42.7 | -42.7 | -3.0501 | 10 | -10.0002 | 50.0009 | 100 | -542.4566 | 389.1051 | 150.0008 | -3.3507